# Общие положения.

## 1.1. Общие сведения по запросу предложений.

Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина»-«Завод «Звезда»  (далее - Заказчик), извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте Заказчика www.info@zavod-zvezda.ru приглашает  поставщиков (далее – Участники) к участию в процедуре запроса предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора на закупку товара, работ, услуг (предмет, условия и иная информация указаны в Информационной карте).Если Заказчик осуществляет закупку по нескольким лотам их предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и прочие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому лоту указаны в Информационной карте. В данном случае лот рассматривается как отдельный запрос предложений, оформленный единой документацией о запросе предложений с другими лотами.

Запрос предложений проводится на основании Плана закупок товаров, работ, услуг  ФГУП «НПЦАП» на 2012 год.

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является публичной офертой. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником закупки, подавшим наилучшее предложение (победителем запроса предложений), или иным лицом.

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Извещение о проведении запроса предложений;

- Документация о запросе предложений.

  - Обжалование.

    - Возможности для обжалований

Любой участник закупки имеет право подать жалобу на действия (бездействие) Заказчика, специализированной организации, закупочной комиссии, оператора электронной торговой площадки.

Предусмотренный в настоящейдокументации по проведению запроса предложений  порядок рассмотрения жалоб не может рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения участников закупки и иных лиц в суд.

Порядок обжалования, предусмотренный настоящейдокументацией по проведению запроса предложений, не распространяется на досудебный и судебный порядок урегулирования споров по заключенному по результатам закупки договора. Порядок урегулирования споров по заключенному по результатам закупки договора устанавливается в самом договоре.

1.2.2. Рассмотрение жалоб

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной торговой площадки рассматриваются:

- в досудебном порядке между Заказчиком и участником процедуры закупки.

- варбитражном или гражданском суде.

В досудебном порядке жалоба направляется по адресу места регистрации Заказчика, в письменной форме, подписанной единоличным исполнительным органом участника закупки или иным лицом. В случае проведения закупки филиалом или представительством Заказчика жалоба может быть подана непосредственно по месту нахождения такого филиала или представительства.

Заказчик в течение 1 месяца со дня получения жалобы направляет ответ ее подателю:

- либо о признании жалобы необоснованной;

- либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично);

В последнем случае в ответе указываются меры, которые может принять Заказчик, закупочная комиссия или оператор электронной торговой площадки.

Получение и рассмотрение жалобы могут не влиять на продолжение закупки, а также заключения договора по ее результатам.

  - Прочие положения.

Потенциальный участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

Заказчик вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит, что участник запроса предложений прямо или косвенно предложил или предоставил работнику Заказчика, который может повлиять на принятие закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений решения по определению Победителя запроса предложений, вознаграждение в любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула.

Заказчик имеет право без объяснения причин отменить проведение запроса предложений до заключения по результатам запроса предложений договора, разместив извещение об этом на сайте. Вне зависимости от результатов проведения запроса предложений или отмены запроса предложений заявки и иные документы, направленные потенциальными участниками запроса предложений в адрес Заказчика, не возвращаются.

Заказчик признает несостоявшимся запрос предложений, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в запросе предложений, запрос предложений также признается несостоявшимся.

Все приложения к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей документацией о запросе предложений.

При проведении настоящего запроса предложений преимущества и преференции предоставляются, если они указаны в Информационной карте.

# Инструкция по участию в запросе предложений.

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- приглашение к участию в запросе предложений;

- подготовка документации о запросе предложений и ее предоставление потенциальным участникам запроса предложений;

- разъяснения документации о запросе предложений, внесение в нее изменений;

- подготовка и подача потенциальными участниками запроса предложений заявок на участие в запросе предложений;

- подача и прием заявок на участие в запросе предложений;

- отбор участников запроса предложений;

- оценка и сопоставление заявок участников запроса предложений;

- выбор победителя запроса предложений;

- решение о заключении договора с победителем запроса предложений;

- протокол запроса предложений.

## Приглашение к участию в запросе предложений.

Приглашением к участию в запросе предложений является опубликованное на сайте извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений.

Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить адресные приглашения принять участие в запросе предложений. Данные приглашения не являются обязательнымии не заменяют собой размещение извещения о проведении запроса предложений на сайте. За неполучение приглашений или несвоевременное их получение Заказчик ответственности не несет.

Заказчик вправе осуществлять любые иные действия связанные с доведением информации о проведении запроса предложений, направленные на увеличение числа участников процедуры закупки.

Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способные осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.

Участник запроса предложений должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, и наличие действующих разрешительных документов по предмету запроса предложений;

- непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие запросе предложений не принято;

- отсутствие сведений об участнике запроса предложений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.

Участники запроса предложений имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением запроса предложений, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников запроса предложенийподтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2.2. Подготовка документации о запросе предложений и ее предоставление потенциальным участникам запроса предложений.

Документация о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на сайте одновременно с извещением. Способ предоставления документации о запросе предложений описан в Информационной карте.

Заинтересованные лица могут скачать документациюопроведении запроса предложений в электронном виде с сайта бесплатно. При этом Заказчик не несет ответственности за возможное искажение информации при скачивании.

2.3. Разъяснение и изменение документации о проведении запроса предложений.

Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за ее разъяснениями. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от юридического лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о разъяснении положений документации о запросе предложений, а оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в запросе предложений.

Запрос направляется в адрес Заказчика, указанный в Информационной карте, с печатью участника строго по следующей форме:

Изучив документацию о Запросе предложений (указывается № документации) на (предмет закупки) для нужд Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда»,просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| … |  |

Заказчик обязан дать такое разъяснение в случае, если запрос о разъяснении получен Заказчиком не позднее 2 дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик имеет право дать такое разъяснение в случае, если запрос о разъяснении получен Заказчиком позднее 2 дней до дня окончания подачи заявок.

Заказчик вправе внести изменения в документацию о запросе предложений в любое время. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Такое размещение является ответом на запрос потенциального участника запроса предложений о разъяснении положений документации о запросе предложений.

Помимо размещения на сайте, Заказчик вправе направить ответ на запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений потенциальному участнику запроса предложений иным способом.

Проект договора согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью документации о запросе предложений и изменению не подлежит.

Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.

В случае если в Заявке на участие в запросе предложений участника проект договора не будет соответствовать представленным Заказчиком, Заявка на участие в запросе предложений участника будет отклонена.

  - Подготовка и подача потенциальными участниками запроса предложенийсвоих заявок на участие в запросе предложений.

2.4.1.Подготовка потенциальными участниками запроса предложенийсвоих заявок на участие в запросе предложений.

Потенциальный участник запроса предложений должен подготовить Заявку на участие в запросе предложений(если закупка производится по нескольким лотам,  то по каждомулоту отдельно), которая состоит из:

- письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Приложение №1);

- коммерческого предложения(Приложение 2);

-сведений и документов о потенциальном участнике запроса предложений в соответствии с документацией о запросе предложений;

- проект договора потенциального участника запроса предложений (в 2-х экземплярах), полученный путем включения в проект договора Заказчика, являющейся неотъемлемой частью данной документации, условий исполнения договора. Проект договора подписывается со стороны потенциального участника запроса предложений Руководителем или Уполномоченным лицом, и заверяется печатью потенциального участника запроса предложений.

### 2.4.1.1.Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений.

### Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений, которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений.

Коммерческое предложениедополняет письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений и рассматривается только как приложение к нему.

К письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений прикладываются:

-сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений в соответствии с документацией о запросе предложений, а также опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений (Приложение 4) за подписью Руководителя или Уполномоченного лица;

-анкета потенциального участника запроса предложений (Приложение 3).

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник запроса предложений.

### 2.4.1.2.Требования к подготовке коммерческого предложения:

Коммерческое предложение должно быть подготовлено (по каждому лоту отдельно) в соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений (Приложение 2).

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями документации о запросе предложений.

Цена Заявки на участие в запросе предложений определяется в соответствии с правилами настоящей документации о запросе предложений и должна включать все расходы, возникающие в рамках договора.К таким расходам относятся: транспортные расходы, страхование, налоги и таможенные пошлины и другие обязательные платежи, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включенных в начальную цену договора (лота). Неучтенные затраты исполнителя по договору, связанные с его исполнением, не подлежат оплате Заказчиком.

Общая стоимость закупки не должна превышать Начальную (максимальную) цену закупки (лота).Все стоимостные выражения представляются с учетом НДС.

Цены, предлагаемые потенциальным участником запроса предложений, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора,изменение цены возможно в соответствии с условиями Договора. Заявка на участие в запросе предложений, предусматривающая корректировку цен в ходе исполнения договора, подлежит отклонению как не отвечающая условиям запроса предложений.

Расчет цены Заявки на участие в запросе предложений (если  закупка производится по нескольким лотам,  то по каждому лоту отдельно)необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки поставки товара.

Начальная (максимальная) цена  закупки (лота)указана в Информационной карте.

Цена, указываемая в Заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную Начальную (максимальную) цену закупки (лота).

Место поставкитовара (выполнения работ, оказания услуг)указано в Информационнойкарте.

### 2.4.1.3.Сведения и документы опотенциальномучастнике запроса предложений.

Предоставляются в форме нотариально заверенных копий или копий, заверенных самим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (в зависимости от того какое лицо подает заявку):

- устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений  выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариальнозаверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

- свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (регистрации);

- доверенность на лиц, уполномоченных осуществлять юридические и фактические действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя по конкретной закупочной процедуре. Если представитель действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, то прикладывается также доверенность, полномочия по которой были передоверены.

### 2.4.1.4.Требования к сроку действия Заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного потенциальным участником запроса предложений в Письме о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Приложение 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры отбора участников запроса предложений с заявками на участие в запросе предложений. Указание меньшего срока действия Заявки на участие в запросе предложений является основанием для ее отклонения.

### 2.4.1.5.Требования к оформлению Заявки на участие в запросе предложений.

Если Участник запроса предложений подает заявку по нескольким лотам, документы, указанные в пункте2.4.1.3.могут быть представлены в заявке на один из лотов. В этом случае в заявке на другой(ие) лот(ы) должна быть сделана соответствующая ссылка на заявку, где содержатся данные документы.

Потенциальный участник запроса предложений имеет право подать несколько заявок на участие в запросе предложений, из которых производится отбор, производится их оценка с сопоставление наравне с другими заявками, поданными таким участником, а также другими лицами.

### Все документы, входящие в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы потенциальному участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы потенциальному участнику запроса предложений третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица потенциального участника запроса предложений.

Каждый документ, входящий в Заявку на участие в запросе предложений, должен быть удостоверен печатью потенциального участника запроса предложений. На нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью потенциального участника запроса предложений не распространяется.

Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

Все страницы Заявки на участие в запросе предложений (за исключением Проекта договора) и информационные конверты должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе предложений) и прошиты. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится. Проект договора нумеруется и прошивается отдельно.

Каждый экземпляр проекта договора со всеми приложениями к нему должен быть полностью оформлен и подписан уполномоченным лицом потенциального участника запроса предложений, каждая подпись скреплена печатью. Каждый экземпляр проекта договора со всеми приложениями к нему прошивается в единый том, каждый лист нумеруется, общее количество страниц удостоверяется в месте прошивки подписью уполномоченного лица потенциального участника закупки и скрепляется печатью. Номер и дата договора потенциальным участником запроса предложений не указывается.

Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка на участие в запросе предложений состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Никакие исправления в тексте Заявки на участие в запросе предложений не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью потенциального участника запроса предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.).

На конверте необходимо указать следующие сведения:

-наименование и адрес Заказчика;

-полное наименование потенциального участника запроса предложений и его почтовый адрес;

-номер документации и название предмета запроса предложений (номер и название Лота).

2.4.2.Подача и прием заявок на участие в запросе предложений.

Заявки на участие в запросе предложение подаются в письменной форме по адресу, в течение времени и по дням, указанным в Информационной карте.

Сроки начала и окончания приемазаявок на участие в запросе предложений указаны в Информационной карте.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в запросе предложений несет потенциальный участник запроса предложений.

Заявки на участие в запросе предложений, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении и документации о проведении запроса предложений, могут быть  рассмотрены закупочной комиссией до подписания протокола запроса предложений.

В целях безопасности Заказчик имеет право вскрытия конвертов, как при получении, так и в любое иное время.

Принятые Заказчиком заявки на участие в запросе предложений регистрируются Заказчиком. Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в запросе предложений с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.

Заказчик вправе не принимать Заявку на участие в запросе предложений, если внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации.

## 2.4.2.1.Изменения в Заявках на участие в запросе предложений и ихотзыв.

Потенциальный участник запроса предложений может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в запросе предложений после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений.

Никакие изменения и дополнения к заявкам на участие в запросе предложений после окончания срока их представления не принимаются.

В случае изменения Заявки на участие в запросе предложений потенциальный участник запроса предложений должен оформить новую Заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, запечатать в конверт с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае представленные ранее конверты рассматриваться не будут.

В случае дополнений к заявке на участие в запросе предложений потенциальный участник запроса предложений должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, запечатать в конверт с дополнительной надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в запросе предложений может быть также направлено в виде факсимильного сообщения с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица потенциального участника запроса предложений и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в запросе предложений.

Отзываемая заявка не возвращается лицу, ее подавшему, но не рассматривается и не оценивается.

2.4.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.

Заказчик вправе установить необходимость обеспечения заявки на участие в запросе предложений. Форма, размер, сроки обеспечения, обеспечиваемые обязательства устанавливаются Заказчиком в Информационной карте.

Требования по предоставлению обеспечения заявки одинаковым образом применяются ко всем потенциальным участникам запроса предложений.

Доказательство обеспечения заявки должно быть представлено потенциальным участником закупки одновременно с подачей заявки.

Срок действия обеспечения не может быть менее, чем 30 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.5.Отбор участников запроса предложений

Отбор участников запроса предложений осуществляется на заседании закупочной комиссии по истечению срока подачи таких заявок.

Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, подавших заявки Заказчику.

Отбор участников запроса предложений осуществляется без приглашения потенциальных участников запроса предложений, подавших такие заявки.

В рамках отбора участников запроса предложений закупочная комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям документации и извещения о запросе предложений.

В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо требованию, его заявка может быть отклонена закупочной комиссией. Не допускается отклонение заявок на участие в запросе предложений по основаниям, не указанным в документации о проведении запроса предложений. Основания, по которым заявка на участие в запросе предложений была отклонена, фиксируются в протоколе запроса предложений.

В случае, если заявка потенциального участника и сам участник соответствует всем требованиям, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит оценке.

В ходе проведения отбора участников запроса предложений закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с потенциальными участниками запроса предложений для разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений и самого предложения.

В случае, если по итогам отбора участником запроса предложений признан только один потенциальный участник, оценка такой заявки не проводится и договор может быть заключен с участником запроса предложений, подавшем единственную заявку. При этом запрос предложений признается состоявшимся.

В случае, если по итогам отбора участников запроса предложений заявки всех потенциальных участников запроса предложений были отклонены запрос предложений признается несостоявшимися.

## 2.6.Оценка и сопоставление заявок участниковзапроса предложений.

## Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучшего предложения.

Срок оценки заявок участников запроса предложенийуказан в Информационной карте.

Для определения лучшего предложения в заявках на участие в запросе предложений, закупочная комиссия оценивает такие заявки по критериям, указанным в Информационной карте.	Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

Не допускается использование иных, за исключением указанных в Информационной карте, критериев оценки заявок на участие в запросе предложений.

Порядок оценки и коэффициенты значимости критериев оценки заявок на участие в запросе предложений указываются Заказчиком в Информационной карте.

В ходе проведения оценки заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с участниками запроса предложений, для разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений и самого предложения.

2.7.Выбор победителя запроса предложений.

На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности для Заказчика содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие предложения, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Победителем признается участник запроса предложений, представивший предложения, которые наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

2.8.Решение о заключении договора по результатам запроса предложений.

Заказчик рассматривает результат запроса предложений и принимает решение о своем желании заключения по его результатам договора.

Приняв решение о своем желании заключения по результатам запроса предложений договора, Заказчик заключает договор с победителем запроса предложений.

В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик имеет право заключить договор с участником запроса предложений, которому закупочной комиссией присвоен второй номер (при наличии). В дальнейшем Заказчик при аналогичной ситуации имеет право заключить договор с участником запроса предложений, которому закупочной комиссией присвоен третий, четвертый и т.д. номер (при наличии).

  - Протокол запроса предложений

Закупочная комиссия ведет протокол запроса предложений, в котором должны содержаться сведения о дате проведения отбора участников запроса предложений, оценки таких заявок, об отборе участников процедуры закупки, об участниках запроса предложений, заявки которых были отклонены, о порядке оценки заявок, о принятом на основании результатов оценки таких заявок решений о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении таким заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений. Протокол запроса предложений может содержать и иные данные. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе предложений. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

В протокол запроса предложений также вносится информация о принятии решения о заключении договора по результатам запроса предложений, в случае признания запроса предложений несостоявшимся - заключении договора с выбранным Заказчиком контрагентом.

Протокол запроса предложений размещается на сайте в течение 3-х дней после подписания указанного протокола.

- Порядок заключения и исполнения договоров.

3.1. Общие положения.

Договор заключается Заказчиком по итогам запроса предложений по его желанию.

Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика и условиями конкретной закупочной процедуры.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие или одобрение собственника имущества, государственных органов и пр., договор может быть заключен только после получения такого согласия или одобрения вне зависимости от сроков и порядка, установленных для подписания договора.

Перечень лиц, имеющих право подписания договора, определяются Генеральным директором Заказчика.

Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи не допускается, за исключением подписания договора электронной цифровой подписью по результатам проведения закупочных процедур в электронной форме. После подписания договора электронной цифровой подписью Стороны в течение 10 дней подписывают договор оригинальными подписями и скрепляют печатями.

Условия и порядок заключения договоров, сведения о которых составляют государственную тайну, регламентируются с учетом нормативных правовых документов и локальных актов Заказчика по сохранности таких сведений.

Договор подписывается со стороны Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола закупки, если иной срок не установлен документацией о закупке.

Подписанный со стороны Заказчика договор направляется контрагенту в течение трех рабочих дней после его подписания, если иной срок не установлен документацией о закупке.

3.2. Условия заключаемого договора.

При заключении по результатам закупки договора не допускается отклонение от условий проекта договора, приложенного к документации о закупке, за исключением внесения изменений по результатам преддоговорных переговоров.

В случае, если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование Заказчиком привлекаемых исполнителем договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Заказчик имеет право отказаться от согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых включена в реестр недобросовестных поставщиков.

В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. В договоре могут быть определены отдельные обязательства, за нарушение которых наступает ответственность.

3.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору.

Заказчик вправе потребовать предоставления от лица, с которым заключается по результатам закупочной процедуры договор, обеспечения исполнения обязательств по договору, если условие о таком обеспечении содержится в документации о закупке.

Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до его заключения.

Варианты обеспечения исполнения договора:

Вариант 1: Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена по форме и должна содержать указание, что банк - гарант, безотзывно гарантирует Заказчику - бенефициару, безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения договора в случае, если Исполнитель - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны договора, название предмета договора.

Срок действия банковской гарантии должен охватывать срок исполнения обязательств по договору.

Обязательным приложением к банковской гарантии является копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Исполнителя.

Вариант 2: Требования к обеспечению исполнения договора в форме страхования ответственности по договору. (Указанный вид обеспечения исполнения договора не допускается по лотам, прямо указанным в Информационной карте).

Необходимы следующие существенные условия договора страхования гражданской ответственности по договору.

1. Предмет договора страхования: страхование гражданской ответственности Страхователя по конкретному договору, поименованному в договоре страхования.

В договоре страхования обязательно должны бать указаны:

- сведения о договоре, ответственность по которому страхуется: дата заключения, номер, предмет (наименование) договора, иные сведения, которые стороны посчитают необходимым указать;

- полное и точное наименование Выгодоприобретателя – Заказчика по договору.

2. Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения у него гражданской ответственности перед Выгодоприобретателем за нарушение обязательств по договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

3. Не допускается установление условия о признании случая страховым в зависимости от признания факта возникновения гражданской ответственности Страхователя за нарушение обязательств по договору Страхователем и Страховщиком в досудебном (внесудебном) порядке или на основании соответствующего судебного решения.

4. Страховая сумма устанавливается в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационной карте.

Франшиза не устанавливается.

5. Срок действия договора страхования должен охватывать срок исполнения всех обязательств по договору.

6. Прочие условия:

Копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику заверенная участником размещения заказа.

Должны быть приложены:

Заявление на страхование ответственности по договору;

Правоустанавливающие документы страховой компании, подтверждающие право на осуществление деятельности по страхованию;

Платежное поручение об оплате страховой премии с оригинальной отметкой банка об исполнении.

Вариант 3: Требования к обеспечению исполнения договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств.

Участник перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика, указанного в Информационной карте, либо предоставляет договор банковского вклада (депозита) в пользу Заказчика.

Срок действия договора банковского вклада (депозита) должен охватывать срок исполнения обязательств по договору.

Денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключен договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

Вариант 4: Требования к обеспечению исполнения договора в форме договора поручительства .

Поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. Договор может быть заключен только после предоставления победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в Вариантах способов определяется таким участником запроса предложений самостоятельно, кроме случая, когда в Информационной карте предусмотрен запрет на обеспечение исполнения договора по всему запросу предложений или по его отдельным лотам в виде страхования ответственности. Если победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер требуемого обеспечения не может превышать размера общей суммы договора.

Обеспечение должно быть действительным в течение срока, установленного документацией о закупке и (или) проектом договора. При этом срок может быть установлен:

- в течение срока действия договора;

- в течение гарантийного срока;

- в течение обеспечения отдельного обязательства;

- в течение иного срока, предусмотренного документацией о закупке и (или) договором.

Документы, касающиеся обеспечения исполнения договора, должны быть представлены Заказчику только в оригинале.

Лицо признается уклонившимся от заключения договора, если в срок, предусмотренный для заключения договора, не предоставило подписанный со своей стороны договор с надлежаще оформленным обеспечением.

3.4. Преддоговорные переговоры.

Между Заказчиком и победителем закупки, а также иными участниками закупки, с которым планируется заключение договора, могут проводиться  преддоговорные переговоры, направленные на уточнение (изменение) условий договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения. Согласованные изменения оформляются в виде протокола разногласий к договору и подписываются сторонами, заключающими данный договор.

Решение о проведении переговоров может быть принято Заказчиком самостоятельно. Переговоры проводятся в устной форме, путем обмена письмами, путем рассмотрения Заказчиком дополнительных предложений, поданных участником закупки, с которым предполагается заключение договора и сообщение о принятии их полностью или частично.

Переговоры по условиям договора, направленные на их изменение в пользу и участника закупочной процедуры, запрещаются.

3.5. Отказ от заключения договоров

Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам  закупки в форме запроса предложений без объяснения причин.

При отказе от заключения договора Заказчик не несет ответственности перед участниками закупочных процедур и иными лицами, за любые убытки или ущерб, причиненные таким отказом.

Решение об отказе от заключения договора размещается на сайте.

3.6. Исполнение договора.

Заключенный по результатам закупки договор подлежит исполнению сторонами.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за исполнением заключенного договора, в том числе сведения о соблюдении поставщиком продукции качества продукции, сроков ее поставки, иных обязательств.

3.7. Изменение заключенных договоров, отказ от исполнения договорных обязательств, расторжение договоров.

Изменение договоров допускаются путем заключения дополнительных соглашений, подписанных сторонами.

Не допускается внесение изменений в заключенные договоры в следующих случаях:

- если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг) более чем на 50% первоначального объема в сумме по всем дополнительным соглашениям или более чем на 50% общей цены договора;

- если такие изменения ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

В договоре могут содержаться условия о возможности Заказчика по собственной инициативе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора вне зависимости от причин.

В договоре могут содержаться условия о возможности Заказчика в одностороннем порядке по собственной инициативе расторгнуть заключенный договор вне зависимости от причин.

Использование при исполнении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи на договорных документах (актах, накладных, счетов, счетов-фактур, писем и прочих) не допускается.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| 1 | Способ закупки | Запрос предложений |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование Заказчика | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно- производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда» (Филиал ФГУП «НПЦАП»-«Завод «Звезда») |
| 3 | Место нахождения Заказчика | 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80 |
|  | Почтовый адрес Заказчика | 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80 |
|  | Адрес электронной почты | www.info@zavod-zvezda.ru (с пометкой - № документации о запросе предложений) |
| 4 | Номера контактных телефонов Заказчика. | 8 (48235) 4-48-58 |
| 5 | Предмет закупки, количество. | Камеры тепла и холода МС-811Р (2 шт.) |
| 6 | Место поставки, выполнение работ, оказание услуг | 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80 |
| 7 | Условия и сроки поставки, выполнение работ, оказание услуг | DDP- (в редакции Инкотермс 2000) -172739, О.С. Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. Поставка не позднее чем через 12недель после заключения договора. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 147 080 (Два миллиона сто сорок семь тысяч восемьдесят) рублей, в том числе НДС -327 520 (триста двадцать семь тысяч восемьдесят) рублей 68 копеек, Начальная цена договора (лота) включает в себя стоимость оборудования, монтажные, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж (обучение) персонала организации работе с ним и аттестацию. Все налоги, пошлины и прочие платежи и сборы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи. |
| 9 | Гарантия | 12 мес. с даты ввода его в эксплуатацию |
| 10 | Требования к монтажным, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию | Осуществить силами своих специалистов техническое сопровождение, включающее в себя монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования, поставляемого Покупателю по настоящему Договору, провести обучение специалистов Покупателя. К выполнению данных работ Поставщик приступает не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Покупателя подтверждения о готовности к проведению пуско-наладочных работ. Поставщик уведомляет Покупателя о планируемой дате выезда специалистов не позднее, чем за 2 (два) дня до даты выезда. Продолжительность выполнения пуско-наладочных работ, обучения составляет 2 (два) календарных дня с даты приезда специалистов Поставщика. После монтажа, выполнения пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию Сторонами подписывается двухсторонний Акт выполнения пуско-наладочных работ. |
| 11 | Требования к обучению специалистов Заказчика. | Провести обучение специалистов Покупателя. Продолжительность выполнения пуско-наладочных работ, обучения составляет 2 (два) календарных дня с даты приезда специалистов Поставщика. |
| 12 | Порядок и сроки оплаты | 1 этап – аванс составляет 20 % от суммы договора в течение 7 банковских дней с момента подписания Договора. 2 этап – аванс составляет 30 % от суммы в течение 7 банковских дней с момента получения извещения о готовности оборудования к отгрузке. 3 этап – окончательный расчет 50 % от суммы договора, оплата после подписания совместного Акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |
| 13 | Источник финансирования заказа | Прибыль ФГУП «НПЦАП» |
| 14 | Форма оплаты | Безналичный расчет |

| 15 | Валюта платежа (оплата) | Российские рубли |
| --- | --- | --- |
| 16 | Срок предоставления документации запроса предложений | До даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений |
| 17 | Место предоставления документации о запросе предложений. | 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80 |
| 18 | Порядок предоставления документации запроса предложений | По заявлению любого заинтересованного лица в письменном виде (для юридических лиц на официальном бланке за подписью руководителя организации) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-30 Московского времени по рабочим дням. Лицо, получающее документацию, должно иметь доверенность на получение документации или иной документ, подтверждающий право на получение документации. |
| 19 | Сайт Заказчика, на котором размещена документация запроса предложений | www.zavod-zvezda.ru |
| 20 | Плата за предоставление документации запроса предложений | Плата за предоставление документации о закупке не взимается. |
| 21 | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес). | 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 22 | Порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений | 28.09.2012г. по 11.10.2012г. (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 16.00. |
| 23 | День и место вскрытия заявок на участие в запросе предложений | 12.10.2012г. 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 24 | День и место рассмотрения предложений на участие в запросе предложений | 12.10.2012г. 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 25 | День и место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | 12.10.2012г. 172739, ЗАТО Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 26 | Срок предоставления со стороны участника размещения заказа подписанного договора | В течение 5 рабочих дней с момента получения проекта договора от Заказчика. |
| 27 | Необходимость наличия лицензии на осуществление работ связанных ссведениями, составляющими государственную тайну | Необходимо |

3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке заявок Участниками. Участники получают документацию в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений или бесплатно скачивают ее на сайте.

- Подготовка предложений.

- Участник запроса предложений должен предоставить следующие документы:

а)	Заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Приложение № 1);

б)	коммерческое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (Приложение № 2);

в)	анкету участника в соответствии с формой, приведенной в настоящей документации по запросу предложений (Приложение № 3);

г)	документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей документации по запросу предложений (п. 3.2.).

- Участник имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

- Требования пунктов 3.1.3. и 3.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

- Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены, прошиты и пронумерованы или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

- Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии заявки данного Участника.

- Все	документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке.

- Разъяснение и изменение документации по запросу предложений

3.1.10.1 .Заказчик вправе внести изменения в документацию о запросе предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

- Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Такое размещение является ответом на запрос потенциального участника запроса предложений о разъяснении положений документации о запросе предложений.

- Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей документации. Запросы должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

- Помимо размещения на сайте. Заказчик вправе направить ответ на запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений потенциальному участнику запроса предложений иным способом.

- Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема заявок с уведомлением на интернет-сайте Заказчика www.zavod-zvezda.ru

- Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 3.2.1. Требования к участникам.

Участвовать в данной процедуре запроса предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения договора. Участник на момент подачи заявки должен отвечать следующим требованиям:

а)	соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б)	неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

в)	непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г)	отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

д) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков

- Требования	к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

- Участник	должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариальнозаверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В доверенности должно быть прямо указано право подписи заявки на участие в запросе предложений с указанием номера и предмета лота. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом запроса предложений в том числе лицензия на осуществление работ связанных со сведениями, составляющими государственную тайну (только по лотам, необходимость наличия такой лицензии, указана в Информационной карте запроса предложений).

- Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, в том числе балансовую отчетность на последнюю отчетную дату (формы 1, 2).

- К заявке могут быть приложены документы участника размещения заказа, декларирующие, что

- сделка для участника размещения заказа: крупная, не крупная, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности;

-имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, или находится, но на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества будет (не будет) превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.2.2.4 Номер лота, предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках товара и его наименование, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также гарантийное обслуживание и техническое сопровождение. К заявке прикладываются копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, кроме случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

- Требования к описанию участником размещения заказа поставляемого оборудования, его функциональных характеристик, описанию выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристиках.

- В предложении участника размещения заказа указывается точное наименование поставляемого оборудования, включающего в себя марку, модель, артикул, полный буквенно-цифровой код, индекс, указывается фирма- изготовитель оборудования. Указанные требования распространяются в отношении каждой единицы оборудования, в том числе входящих в его комплектацию, оснастку и (или) являющихся его составной частью.

- В предложении участника размещения заказа не допускается указывать предлагаемое к поставке оборудование, его комплектацию, оснастку, составные части и пр., не позволяющее точно его идентифицировать (со словами «или эквивалент», «или аналогичный» и другие подобные указания).

- В описании технических характеристик поставляемого оборудования, его комплектацию, оснастку, составные части должны быть указаны точные технические характеристики без возможных допусков (не более 5, менее 3 и пр.), кроме случаев, когда такие значения являются единственной действительной характеристикой.

- Срок	гарантии должен быть не менее установленного фирмой-производителем оборудования и не менее срока, указанного в Информационной карте запросе предложений, документации о запросе предложений в целом.

- Монтажные,	пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию должны быть описаны участником размещения заказа в соответствии с требованиями фирмы-изготовителя оборудования и указанными в паспорте оборудования, документации по эксплуатации или ином аналогичном документе и должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в настоящей документации о запросе предложения.

2.2.4. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.

- Подача, прием и отзыв заявок.

- Перед подачей заявка и документация к ней должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Пакет документов запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в запросе предложений». На конверте также необходимо указать следующие сведения:

а) наименование и адрес Заказчика в соответствии с п. 1.1.1;

б)	полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

в)	наименование предмета договора.

- Участники должны обеспечить доставку своих заявок по месту нахождения Заказчика: 172739, О.С. Солнечный, Тверской обл., ул. Новая 80. В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки закупочной документации.

- Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

- Участник запроса предложений вправе отозвать поданную заявку до момента окончания срока приема заявок.

- Принятие решения об определении Победителя.

- Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя запроса предложений, либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения Победителя и заключения договора, и решает признавать процедуру состоявшейся или не состоявшейся.

- Решение закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

- Критерий оценки заявок

| № п/п | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценадоговора | 80 | рубль |

| 2 | Срок гарантии | 20 | Месяц |
| --- | --- | --- | --- |

4. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ. ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение №1

начало формы

Заявка на участие в запросе предложений

№		«	»	года

Уважаемые господа!

Изучив Извещение (номер извещения, дата размещения, предмет) о проведении запроса предложений, опубликованное на интернет-странице Заказчика www.zavod-zvezda.ru. и документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить договор поставки	в сумме

на условиях и в соответствии с предложениями, являющимися

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «	»	20	г ода.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Приложение № 2) на	листах;

- Анкета участника (Приложение № 3) на	листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям документацией запроса предложений, на	листах.

- Иные документы

(.подпись, М.П.)

(фамилия, имя.отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:

Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость поставки товара, выполнения работ или оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Заявка должна быть подписана и скреплена печатью.

Технические характеристики и возможности, предъявляемые к  испытательной камере тепла и холода.

| Наименование параметра | Единицы измерения | Требуемый показатель |
| --- | --- | --- |
| Диапазон воспроизводимой температуры |  |  |
| Нижнее значение температуры | °С | – 85 |
| Верхнее значение температуры | °С | + 180 |
| Время достижения предельных значений воспроизводимой температуры |  |  |
| От + 20 °С до + 180 °С, не более | мин | 30 |
| От + 20 °С до – 80°С, не более | мин | 70 |
| Неравномерность распределения температуры по объему, не более | °С | ± 1,0 |
| Точность поддержания температуры о времени, не более | °С | ± 0,5 |
| Объем рабочей зоны | л | 64 |
| Размер рабочей зоны |  |  |
| Ширина | мм | 400 |
| Высота | мм | 400 |
| Глубина | мм | 400 |
| Габаритные размеры камеры. Все составные части камеры не должны выступать за указанные габаритные размеры корпусакамеры |  |  |
| Ширина, не более | мм | 900 |
| Высота, не более | мм | 1200 |
| Глубина, не более | мм | 610 |
| Технологическое отверстие (с резиновой заглушкой) |  |  |
| Количество | шт. | 1 |
| Диаметр | мм | 100 |
| Охлаждение |  | Воздушное |
| Используемые хладагенты |  | Озонобезопасные R404A, R508A |
| Электопитание |  |  |
| Тип тока |  | Переменный трехфазный |
| Напряжение питания | В | 380±10% |
| Максимальный потребляемый ток, не более | А | 9,2 |
| Частота | Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 4,0 |
| Общая масса камеры, не более | кг | 155 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, не более | дБ | 60 |
| Исполнение камеры мобильное (на колесах). Высота колесных опор должна быть 85мм, каждая колесная опора должна выдерживать нагрузку в 60 кг |
| Конструкция рабочей зоны сварная из листовой полированной нержавеющей стали |
| Дверь одностворчатая, с уплотнением по периметру, должна иметь подогреваемое смотровое окно диаметром 120 мм, петли слева, ручка с замком фиксатором справа |
| Камера должна иметь не менее двух полок, регулируемых по высоте с шагом 50мм, с максимально допустимой нагрузкой до 5 кг на каждую полку. Материалом полок должна быть нержавеющая сталь |
| Наличие встроенного освещения рабочей зоны камеры, с выключателем на передней панели |
| Наличие встроенного вентилятора принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне для обеспечения равномерного нагрева и охлаждения воздуха |
| Управление режимами работы камеры осуществляется при помощи встроенного программируемого температурного контроллера модели SCP-220 (TFT). В системе управления должна быть предусмотрена возможность создания программ испытаний с сохранением в памяти до 20 разных программ. Количество шагов в программе – 99. Задание и контроль параметров испытания должны осуществляются с цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорным вводом, выполненного в едином корпусе с камерой. Размер дисплея– 6,5 дюйма 640×480 точек |
| Интерфейс подключения RS-485 |
| Наличие встроенного счетчика наработки часов |
| Система безопасности камеры должна обеспечивать защиту: - от перегрева с отключением камеры; - от превышения нижнего и верхнего пределов температуры с аварийной сигнализацией и отключением камеры; - отключение компрессора при перегреве; - от перегрузки холодильной установки; - от перегрева вентилятора; - от перегрузки и коротких замыканий в системе управления |
| В комплекте к каждой камере должно быть: - полка (нержавеющая сталь) – 2 шт.; - крепления полок (нержавеющая сталь) – 2 набора; - резиновая заглушка технологического отверстия диаметром 100 мм – 1 шт.; - колесные опоры с креплениями – 4 шт.; - силовой кабель (3 м) – 1 шт.; - набор предохранителей – 1 комплект; - инструкция по эксплуатации на русском и английском языках – 1 комплект; - формуляр (паспорт) на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 – 1 шт. - Программное обеспечение для объединения камер в единую сеть ERC-200M-E – 1шт; - Конвертер протоколов ERC-200C-E; - Кабель RS 485-7 шт; - Кабель RS-232C- 1шт; - Персональный компьютер с лицензионной версией WindowsXP -1шт. |
| Система управления камерой должна обеспечивать: - программирование режимов испытаний; - задание и контроль параметров испытания должны осуществляются с цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорным вводом, выполненного в едином корпусе с камерой. Размер дисплея – 6,5 дюйма, 640×480 точек; - разрешение задания и индикации параметров температуры 0,1°С, время 1 минута; - точность индикации показаний температуры не хуже ±0,5°С; - контроль исполнения программы испытаний в режиме реального времени (в графическом представлении); - автоматический запуск и остановка циклов испытаний; - выдача сигнала завершения испытаний; - выдачу сообщений о сбоях; - автоматический контроль состояния камеры и самодиагностирование камеры |

1. Общие требования.

1.1	В комплекте оборудования должно быть поставлено:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| MC 811P Камера тепла и холода, производства EspecСorp., Япония | 2 шт. |

1.2	Должно быть приведено время начала выпуска данных моделей оборудования (или их предшествующих аналогов).

1.3	Должна быть представлена информация о предприятиях, на которые поставлены и где в настоящее время эксплуатируются данные модели оборудования или их предшествующие аналоги (с предоставлением телефонов или адресов электронной почты), и при необходимости предоставлена возможность ознакомления с оборудованием специалистам Заказчика.

1.4	Поставщик должен предоставить дистрибьюторский сертификат на право поставки данного вида оборудования.

1.5	У поставщика должно быть собственное сервисное подразделение по обслуживанию поставляемого оборудования. Специалисты сервисного подразделения должны иметь документ, подтверждающий прохождение обучения у Производителя оборудования.

1.6	Гарантийное и послегарантийное обслуживание должны осуществляться только поставщиком оборудования.

1.7	Поставщик должен иметь действующую лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Постановление Правительства РФ №1655-75 от 05 февраля 1999г. «Об утверждении перечня особорежимных предприятий». Поставщик подтверждает наличие лицензии ФСБ предоставлением копии лицензии в заявке на аукцион.

1.8	Участник размещения заказа должен иметь «Аттестат аккредитации  на проведение работ по аттестации испытательного оборудования для сферы обороны и безопасности». Организация должна быть аккредитована на проведения работ по аттестации испытательного оборудования для сферы обороны и безопасности в соответствии с МИ 2647. Специалисты участника размещения заказа должны иметь свидетельства на право аттестации испытательного оборудования. Участник размещения заказа подтверждает факт аккредитации и компетентности специалистов предоставлением копии «Аттестата аккредитации  на проведение работ по аттестации испытательного оборудования для сферы обороны и безопасности» и копий свидетельств специалистов участника размещения заказа на право аттестации испытательного оборудования в заявке на аукцион.

1.9	Перед поставкой Заказчику, оборудование в обязательном порядке должно пройти предпродажную подготовку на складе участника размещения заказа с обязательной отметкой в формуляре (паспорте) на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006.

1.10	 Поставщик подтверждает качество оказываемых услуг представлением в заявке на аукцион копии Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Обоснование закупки Камер тепла и холода:

В  настоящее  время  на  предприятии  эксплуатируется  испытательное  оборудование  этой же фирмы  с  близкими  техническими  характеристиками.  Указанное  оборудование  приобретается  в дополнение к оборудованию, эксплуатируемому на предприятии, поэтому поставка эквивалентов заявленных в аукционной документации камер не допускается, так как необходимо  обеспечение  взаимодействия  приобретаемого  оборудования  с  оборудованием, используемым Заказчиком, в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Использование  оборудования  одного  производителя,  функционально  дополняющее  друг друга, позволит предприятию экономить средства на техническом обслуживании за счет единства номенклатуры  расходных  материалов,  используемых  при  эксплуатации  испытательного оборудования,  унификации  комплектующих  узлов  и  деталей,  единообразию  ЗИП,  что  в  свою очередь снижает вынужденные простои оборудования и расходы на его содержание.

Кроме  того,  единообразие  технической  и  технологической  базы  испытательного оборудования  не  создает  предприятию  необходимости  в  дополнительном  обучении  работников, что существенно сокращает сроки внедрения нового оборудования. Техническая служба испытательного центра Заказчика имеет опыт обслуживания и ремонта испытательного оборудования близких производственных серий того же производителя.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. _______                                                                                                 «___» __________ 2012 года

Филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда», сокращенно Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя Генерального директора ФГУП «НПЦАП», директора филиала «Завод «Звезда» Волкова Михаила Андреевича, действующего на основании доверенности 77 АА 3325151 от 23.09.2011 г., с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, каждое в отдельности именуемое «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом от  18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола Комиссии по закупкам №    от         ,настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование:

Камеры тепла и холода МС-811Р - в количестве 2 шт., далее «Оборудование» в комплектации, указанной в Спецификации №1(Приложение №1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.  Условия поставки:DDP (в редакции Инкотермс 2000).

1.3. Поставляемое оборудование  находится в собственности Поставщика не заложено и не является собственностью третьих лиц.

1.4. Поставляемое оборудование является новым 2012 г.

СУММА ДОГОВОРА

- Сумма Договора на Оборудование указана в Спецификации №1 (Приложение №1) составляет_____________________, в том числе НДС -_______________________. Сумма Договора является окончательной и подлежит изменению только по решению Сторон, оформленному в письменном виде.

- В цене Оборудования учтены все расходы, связанные с поставкой Оборудования, а  также стоимость пусконаладочных работ, шефмонтаж, упаковка, погрузка и обучения специалистов Покупателя.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора; поставляемое Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.

3.1.2. Передать Покупателю оригиналы товарной накладной и счета-фактуры, а также Акты приемки-передачи Оборудования, подписанные Поставщиком в момент передачи оборудования.

3.1.3. Осуществить силами своих специалистов техническое сопровождение, включающее в себя монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования, поставляемого Покупателю по настоящему Договору, провести обучение специалистов Покупателя.

К выполнению данных работ Поставщик приступает не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Покупателя подтверждения о готовности к проведению пуско-наладочных работ. Поставщик уведомляет Покупателя о планируемой дате выезда специалистов не позднее, чем за 2 (два) дня до даты выезда.

Продолжительность выполнения пуско-наладочных работ, обучения составляет 2 (два) календарных дня с даты приезда специалистов Поставщика.

После монтажа, выполнения пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию Сторонами подписывается двухсторонний Акт выполнения  пуско-наладочных  работ.

3.1.4. Предоставить Покупателю предоставить дистрибьюторский сертификат на право поставки данного вида оборудования и техническую документацию на поставляемое Оборудование на русском языке.

3.1.5. Предоставить сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), обязательные для данного вида Оборудования, и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять Оборудование и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Оборудования подписать Акт приемки-передачи Оборудования и передать один экземпляр Поставщику.

3.2.2. Обеспечить полную готовность рабочих помещений и необходимых для пуска Оборудования в эксплуатацию. Покупатель сообщает Поставщику в письменном виде по факсу о готовности к проведению пуско-наладочных работ.

3.2.4. Принять все необходимые меры для успешного проведения пуско-наладочных работ в согласованные сроки. Обеспечить специалистов Поставщика служебным помещением на месте выполнения работ.

3.2.5. Предоставить на весь срок проведения пуско-наладочных работ необходимых специалистов Покупателя.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

- Оборудование, указанное в п.1.1. Договора, должно быть поставлено Покупателю не позднее, чем  через 12 недель с даты подписания Договора. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.

Поставка Оборудования осуществляется по адресу: 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80.

Поставщик обязуется предоставить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие поставку (счет-фактуру, сертификаты), в день поставки.

- Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования на Склад Покупателя, указанная в счет - фактуре.

  - Поставщик извещает Покупателя в письменном виде по факсу о предполагаемой дате прибытия Оборудования на склад Покупателя не менее чем за 2 (два) дня.

  - По результатам приемки стороны подписывают Акт приемки-передачи Оборудования.        Необоснованный отказ Покупателя от подписания Акта приемки-передачи не является просрочкой выполнения своих обязательств Продавцом.

Право собственности на оборудование по настоящему Договору переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Оборудования.

  - Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Оборудования в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора.

- РАСЧЁТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

5.2. Расчеты по настоящему Договору производится в три этапа:

1 этап – аванс составляет  20 % от суммы договора _______________, в т.ч. и НДС_________в течение 7 банковских дней с момента подписания Договора.

2 этап – аванс составляет  30 % от суммы договора _______________, в т.ч. и НДС_________ в течение 7 банковских дней с момента получения извещения о готовности оборудования к отгрузке.

3 этап – окончательный расчет 50 %  от суммы договора– договора _______________, в т.ч. и НДС_________, оплата после подписания совместного Акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

5.3. Оплата производится на основании выставленных счетов.

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ

6.1. Качество и количество поставляемого Оборудования должно соответствовать Спецификации №1 (Приложение №1) и Приложению №2, к настоящему Договору и требованиям технических документов (техническое описание, инструкция по эксплуатации), поставляемых Поставщиком вместе с Оборудованием.

6.2. Поставщик гарантирует, что при изготовлении Оборудования были применены высококачественные материалы и была обеспечена первоклассная сборка и техническое исполнение Оборудования.

6.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет______________ месяцев с даты ввода его в эксплуатацию.

6.4. В случае возникновения неисправности оборудования в гарантийный период специалисты Поставщика прибывают в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления о неисправности. В случае несвоевременного прибытия специалистов срок гарантийного обслуживания продлевается на время  вынужденного простоя Оборудования.

6.5. В случае устранения дефектов Оборудования в течение гарантийного срока, этот срок  продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене Оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае  просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размете одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком любого из  своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не извещение или несвоевременное извещение стороной об указанных обстоятельствах влечет за собой утрату права ссылаться на них в будущем.

8.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить подтверждения уполномоченных государственных органов (Торговой палаты и пр.).

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения ответчика.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с  даты ее получения.

9.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Стороны обязуются сообщить об этом в 5-дневный срок.

10.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:						            Поставщик:

Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда»                                    ________________________

юрид. адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.1	              __________________________

почт.адрес: 172739, Тверская область,

О.С. Солнечный, ул. Новая, д.80

тел.: (48235) 4-47-33, факс (48235) 4-47-84                                         тел.: ______________, факс _________

ИНН 7728171283 КПП 691343001				ИНН _________, КПП _________

р/с  40502810263160000031 					р/с _________________________

в Тверском ОСБ №8067 г. Тверь				в ___________________________

к/с 30101810700000000679  БИК	042809679		               к/с ______________ БИК _________

Зам. генерального директора ФГУП «НПЦАП» -                            _______________________________

директор филиала «Завод  «Звезда»

__________________М. А. Волков                                                      _______________________________

«____»_____________2012 г.                                                              «___» __________________ 2012 г.

Приложение №1

К договору №

От «       »___________2012 г.

| Наименование оборудования | Страна происхождения | Комплектация оборудования | Технические характеристики | Един. измерения | Кол-во | Цена за единицу оборудования в т.ч НДС | НДС | Стоимость пуско-наладочных работ, инструктаж персонала | Общая стоимость | Срок поставки | Гарантийное обслуживание | Техническое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камеры тепла и холода МС-811Р | Япония | Согласно Приложению №2 | Согласно Приложению №2 | ед | 2 шт. | 1 073 540 рублей | 327 520, 68 рублей | Включено в стоимость оборудования | 2 147 080 рублей | 12 недель | 12 месяцев | Да |

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

оборудования, подлежащего поставке по договору №		      от «___»____________  2012 г.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда» Заместитель генерального директора ФГУП «НПЦАП» - директор филиала «Завод «Звезда» _______________ М.А.Волков «_____» ______________ 2012 г. М.П. | _____________________ _____________________ ____________________________________ «_____» ______________ 2012 г. М.П. |

Приложение №2 к договору №_____

от «__» __________2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ ТЕПЛА И ХОЛОДА МС-811Р

| Модель | МС-811Р |
| --- | --- |
| Диапазон температур, °С | От -85 до +180 |
| Точность поддержания температуры во времени, °С | ±0,5 |
| Неравномерность распределения температуры по объему, °С | ±1,0; | От –85 °С до +180°С |
|  | ±2,0 | От + 100,1°С до +180°С |
| Время нагрева от +20 до +180°С, мин. | 30 |
| Время охлаждения от +20 до -80°С, мин. | 70 |
| Объем рабочей зоны, л. | 64 |
| Внутренние размеры Ш×В×Г, мм | 400×400×400 |
| Внешние размеры Ш×В×Г, мм | 900×1200×610 |
| Масса, кг. | 155 |
| Трехфазное напряжение питания, В | 380 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
| Холодильная установка | Мех., двухкаскад. |
| Хладагент | R404A/ R508А |
| Охлаждение | Воздушное |
| Технологическое отверстие | Количество, шт. | 1 |
|  | Диаметр, мм. | 100 |
| Наличие колес | Да |
| Тип управления | Программирование режимов |

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда» Заместитель генерального директора ФГУП «НПЦАП» - директор филиала «Завод «Звезда» _______________ М.А.Волков «_____» ______________ 2012 г. М.П. | _____________________ _____________________ ____________________________________ «_____» ______________ 2012 г. М.П. |

| Наименование | Страна | Комплектация | Технические | Единица | Коли | Цена за | Срок по | Стои | Общая | Срок по | Гарантийное | Техни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования | проис | оборудования | характеристи | измере | чество | единицу | ставки | мость | стои | ставки, | обслу | ческое |
|  | хождения, |  | Ки | ния |  | обору |  | пуско- | мость | пуско- | живание | сопро |
|  | реквизиты |  |  |  |  | дования |  | наладоч |  | наладки, |  | вожде |
|  | подт |  |  |  |  |  |  | ныхра |  | ввода в |  | ние |
|  | верж |  |  |  |  |  |  | бот, ин |  | эксплуа |  |  |
|  | дающего |  |  |  |  |  |  | структаж |  | тацию |  |  |
|  | документа |  |  |  |  |  |  | персонала, первичная аттестация |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда» Заместитель генерального директора ФГУП «НПЦАП» - директор филиала «Завод «Звезда» _______________ М.А.Волков «_____» ______________ 2012 г. М.П. | _____________________ _____________________ ____________________________________ «_____» ______________ 2012 г. М.П. |