# Общие положения.

## 1.1. Общие сведения по запросу предложений.

Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина»-«Завод «Звезда»  (далее - Заказчик), извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте Заказчика www.info@zavod-zvezda.ru приглашает  поставщиков (далее – Участники) к участию в процедуре запроса предложений (далее – запрос предложений) на право заключения договора на закупку товара, работ, услуг (предмет, условия и иная информация указаны в Информационной карте).Если Заказчик осуществляет закупку по нескольким лотам их предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и прочие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому лоту указаны в Информационной карте. В данном случае лот рассматривается как отдельный запрос предложений, оформленный единой документацией о запросе предложений с другими лотами.

Запрос предложений проводится на основании Плана закупок товаров, работ, услуг  ФГУП «НПЦАП» на 2012 год.

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является публичной офертой. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником закупки, подавшим наилучшее предложение (победителем запроса предложений), или иным лицом.

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Извещение о проведении запроса предложений;

- Документация о запросе предложений.

  - Обжалование.

    - Возможности для обжалований

Любой участник закупки имеет право подать жалобу на действия (бездействие) Заказчика, специализированной организации, закупочной комиссии, оператора электронной торговой площадки.

Предусмотренный в настоящейдокументации по проведению запроса предложений  порядок рассмотрения жалоб не может рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения участников закупки и иных лиц в суд.

Порядок обжалования, предусмотренный настоящейдокументацией по проведению запроса предложений, не распространяется на досудебный и судебный порядок урегулирования споров по заключенному по результатам закупки договора. Порядок урегулирования споров по заключенному по результатам закупки договора устанавливается в самом договоре.

1.2.2. Рассмотрение жалоб

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной торговой площадки рассматриваются:

- в досудебном порядке между Заказчиком и участником процедуры закупки.

- варбитражном или гражданском суде.

В досудебном порядке жалоба направляется по адресу места регистрации Заказчика, в письменной форме, подписанной единоличным исполнительным органом участника закупки или иным лицом. В случае проведения закупки филиалом или представительством Заказчика жалоба может быть подана непосредственно по месту нахождения такого филиала или представительства.

Заказчик в течение 1 месяца со дня получения жалобы направляет ответ ее подателю:

- либо о признании жалобы необоснованной;

- либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично);

В последнем случае в ответе указываются меры, которые может принять Заказчик, закупочная комиссия или оператор электронной торговой площадки.

Получение и рассмотрение жалобы могут не влиять на продолжение закупки, а также заключения договора по ее результатам.

  - Прочие положения.

Потенциальный участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

Заказчик вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит, что участник запроса предложений прямо или косвенно предложил или предоставил работнику Заказчика, который может повлиять на принятие закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений решения по определению Победителя запроса предложений, вознаграждение в любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула.

Заказчик имеет право без объяснения причин отменить проведение запроса предложений до заключения по результатам запроса предложений договора, разместив извещение об этом на сайте. Вне зависимости от результатов проведения запроса предложений или отмены запроса предложений заявки и иные документы, направленные потенциальными участниками запроса предложений в адрес Заказчика, не возвращаются.

Заказчик признает несостоявшимся запрос предложений, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в запросе предложений, запрос предложений также признается несостоявшимся.

Все приложения к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей документацией о запросе предложений.

При проведении настоящего запроса предложений преимущества и преференции предоставляются, если они указаны в Информационной карте.

# Инструкция по участию в запросе предложений.

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- приглашение к участию в запросе предложений;

- подготовка документации о запросе предложений и ее предоставление потенциальным участникам запроса предложений;

- разъяснения документации о запросе предложений, внесение в нее изменений;

- подготовка и подача потенциальными участниками запроса предложений заявок на участие в запросе предложений;

- подача и прием заявок на участие в запросе предложений;

- отбор участников запроса предложений;

- оценка и сопоставление заявок участников запроса предложений;

- выбор победителя запроса предложений;

- решение о заключении договора с победителем запроса предложений;

- протокол запроса предложений.

## Приглашение к участию в запросе предложений.

Приглашением к участию в запросе предложений является опубликованное на сайте извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений.

Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить адресные приглашения принять участие в запросе предложений. Данные приглашения не являются обязательнымии не заменяют собой размещение извещения о проведении запроса предложений на сайте. За неполучение приглашений или несвоевременное их получение Заказчик ответственности не несет.

Заказчик вправе осуществлять любые иные действия связанные с доведением информации о проведении запроса предложений, направленные на увеличение числа участников процедуры закупки.

Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способные осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.

Участник запроса предложений должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, и наличие действующих разрешительных документов по предмету запроса предложений;

- непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие запросе предложений не принято;

- отсутствие сведений об участнике запроса предложений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.

Участники запроса предложений имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением запроса предложений, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников запроса предложенийподтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2.2. Подготовка документации о запросе предложений и ее предоставление потенциальным участникам запроса предложений.

Документация о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на сайте одновременно с извещением. Способ предоставления документации о запросе предложений описан в Информационной карте.

Заинтересованные лица могут скачать документациюо проведении запроса предложений в электронном виде с сайта бесплатно. При этом Заказчик не несет ответственности за возможное искажение информации при скачивании.

2.3. Разъяснение и изменение документации о проведении запроса предложений.

Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за ее разъяснениями. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от юридического лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о разъяснении положений документации о запросе предложений, а оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в запросе предложений.

Запрос направляется в адрес Заказчика, указанный в Информационной карте, с печатью участника строго по следующей форме:

Изучив документацию о Запросе предложений (указывается № документации) на (предмет закупки) для нужд Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда»,просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| … |  |

Заказчик обязан дать такое разъяснение в случае, если запрос о разъяснении получен Заказчиком не позднее 2 дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик имеет право дать такое разъяснение в случае, если запрос о разъяснении получен Заказчиком позднее 2 дней до дня окончания подачи заявок.

Заказчик вправе внести изменения в документацию о запросе предложений в любое время. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.

Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Такое размещение является ответом на запрос потенциального участника запроса предложений о разъяснении положений документации о запросе предложений.

Помимо размещения на сайте, Заказчик вправе направить ответ на запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений потенциальному участнику запроса предложений иным способом.

Проект договора согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью документации о запросе предложений и изменению не подлежит.

Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.

В случае если в Заявке на участие в запросе предложений участника проект договора не будет соответствовать представленным Заказчиком, Заявка на участие в запросе предложений участника будет отклонена.

  - Подготовка и подача потенциальными участниками запроса предложенийсвоих заявок на участие в запросе предложений.

2.4.1.Подготовка потенциальными участниками запроса предложенийсвоих заявок на участие в запросе предложений.

Потенциальный участник запроса предложений должен подготовить Заявку на участие в запросе предложений(если закупка производится по нескольким лотам,  то по каждомулоту отдельно), которая состоит из:

- письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Приложение №1);

- коммерческого предложения(Приложение 2);

-сведений и документов о потенциальном участнике запроса предложений в соответствии с документацией о запросе предложений;

- проект договора потенциального участника запроса предложений (в 2-х экземплярах), полученный путем включения в проект договора Заказчика, являющейся неотъемлемой частью данной документации, условий исполнения договора. Проект договора подписывается со стороны потенциального участника запроса предложений Руководителем или Уполномоченным лицом, и заверяется печатью потенциального участника запроса предложений.

### 2.4.1.1.Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений.

### Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений, которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений.

Коммерческое предложениедополняет письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений и рассматривается только как приложение к нему.

К письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений прикладываются:

-сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений в соответствии с документацией о запросе предложений, а также опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений (Приложение 4) за подписью Руководителя или Уполномоченного лица;

-анкета потенциального участника запроса предложений (Приложение 3).

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник запроса предложений.

### 2.4.1.2.Требования к подготовке коммерческого предложения:

Коммерческое предложение должно быть подготовлено (по каждому лоту отдельно) в соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений (Приложение 2).

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями документации о запросе предложений.

Цена Заявки на участие в запросе предложений определяется в соответствии с правилами настоящей документации о запросе предложений и должна включать все расходы, возникающие в рамках договора.К таким расходам относятся: транспортные расходы, страхование, налоги и таможенные пошлины и другие обязательные платежи, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включенных в начальную цену договора (лота). Неучтенные затраты исполнителя по договору, связанные с его исполнением, не подлежат оплате Заказчиком.

Общая стоимость закупки не должна превышать Начальную (максимальную) цену закупки (лота).Все стоимостные выражения представляются с учетом НДС.

Цены, предлагаемые потенциальным участником запроса предложений, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора,изменение цены возможно в соответствии с условиями Договора. Заявка на участие в запросе предложений, предусматривающая корректировку цен в ходе исполнения договора, подлежит отклонению как не отвечающая условиям запроса предложений.

Расчет цены Заявки на участие в запросе предложений (если  закупка производится по нескольким лотам,  то по каждому лоту отдельно)необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывающие сроки поставки товара.

Начальная (максимальная) цена  закупки (лота)указана в Информационной карте.

Цена, указываемая в Заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную Начальную (максимальную) цену закупки (лота).

Место поставкитовара (выполнения работ, оказания услуг)указано в Информационнойкарте.

### 2.4.1.3.Сведения и документы опотенциальном участнике запроса предложений.

Предоставляются в форме нотариально заверенных копий или копий, заверенных самим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (в зависимости от того какое лицо подает заявку):

- устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений  выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

- свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (регистрации);

- доверенность на лиц, уполномоченных осуществлять юридические и фактические действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя по конкретной закупочной процедуре. Если представитель действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, то прикладывается также доверенность, полномочия по которой были передоверены.

### 2.4.1.4.Требования к сроку действия Заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного потенциальным участником запроса предложений в Письме о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Приложение 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры отбора участников запроса предложений с заявками на участие в запросе предложений. Указание меньшего срока действия Заявки на участие в запросе предложений является основанием для ее отклонения.

### 2.4.1.5.Требования к оформлению Заявки на участие в запросе предложений.

Если Участник запроса предложений подает заявку по нескольким лотам, документы, указанные в пункте2.4.1.3.могут быть представлены в заявке на один из лотов. В этом случае в заявке на другой(ие) лот(ы) должна быть сделана соответствующая ссылка на заявку, где содержатся данные документы.

Потенциальный участник запроса предложений имеет право подать несколько заявок на участие в запросе предложений, из которых производится отбор, производится их оценка с сопоставление наравне с другими заявками, поданными таким участником, а также другими лицами.

### Все документы, входящие в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы потенциальному участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы потенциальному участнику запроса предложений третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица потенциального участника запроса предложений.

Каждый документ, входящий в Заявку на участие в запросе предложений, должен быть удостоверен печатью потенциального участника запроса предложений. На нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью потенциального участника запроса предложений не распространяется.

Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

Все страницы Заявки на участие в запросе предложений (за исключением Проекта договора) и информационные конверты должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе предложений) и прошиты. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится. Проект договора нумеруется и прошивается отдельно.

Каждый экземпляр проекта договора со всеми приложениями к нему должен быть полностью оформлен и подписан уполномоченным лицом потенциального участника запроса предложений, каждая подпись скреплена печатью. Каждый экземпляр проекта договора со всеми приложениями к нему прошивается в единый том, каждый лист нумеруется, общее количество страниц удостоверяется в месте прошивки подписью уполномоченного лица потенциального участника закупки и скрепляется печатью. Номер и дата договора потенциальным участником запроса предложений не указывается.

Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка на участие в запросе предложений состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Никакие исправления в тексте Заявки на участие в запросе предложений не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью потенциального участника запроса предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.).

На конверте необходимо указать следующие сведения:

-наименование и адрес Заказчика;

-полное наименование потенциального участника запроса предложений и его почтовый адрес;

-номер документации и название предмета запроса предложений (номер и название Лота).

2.4.2.Подача и прием заявок на участие в запросе предложений.

Заявки на участие в запросе предложение подаются в письменной форме по адресу, в течение времени и по дням, указанным в Информационной карте.

Сроки начала и окончания приемазаявок на участие в запросе предложений указаны в Информационной карте.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в запросе предложений несет потенциальный участник запроса предложений.

Заявки на участие в запросе предложений, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении и документации о проведении запроса предложений, могут быть  рассмотрены закупочной комиссией до подписания протокола запроса предложений.

В целях безопасности Заказчик имеет право вскрытия конвертов, как при получении, так и в любое иное время.

Принятые Заказчиком заявки на участие в запросе предложений регистрируются Заказчиком. Заказчик выдает расписку о получении Заявки на участие в запросе предложений с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.

Заказчик вправе не принимать Заявку на участие в запросе предложений, если внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации.

## 2.4.2.1.Изменения в Заявках на участие в запросе предложений и ихотзыв.

Потенциальный участник запроса предложений может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в запросе предложений после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений.

Никакие изменения и дополнения к заявкам на участие в запросе предложений после окончания срока их представления не принимаются.

В случае изменения Заявки на участие в запросе предложений потенциальный участник запроса предложений должен оформить новую Заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, запечатать в конверт с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае представленные ранее конверты рассматриваться не будут.

В случае дополнений к заявке на участие в запросе предложений потенциальный участник запроса предложений должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, запечатать в конверт с дополнительной надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в запросе предложений может быть также направлено в виде факсимильного сообщения с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица потенциального участника запроса предложений и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в запросе предложений.

Отзываемая заявка не возвращается лицу, ее подавшему, но не рассматривается и не оценивается.

2.4.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.

Заказчик вправе установить необходимость обеспечения заявки на участие в запросе предложений. Форма, размер, сроки обеспечения, обеспечиваемые обязательства устанавливаются Заказчиком в Информационной карте.

Требования по предоставлению обеспечения заявки одинаковым образом применяются ко всем потенциальным участникам запроса предложений.

Доказательство обеспечения заявки должно быть представлено потенциальным участником закупки одновременно с подачей заявки.

Срок действия обеспечения не может быть менее, чем 30 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.5.Отбор участников запроса предложений

Отбор участников запроса предложений осуществляется на заседании закупочной комиссии по истечению срока подачи таких заявок.

Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, подавших заявки Заказчику.

Отбор участников запроса предложений осуществляется без приглашения потенциальных участников запроса предложений, подавших такие заявки.

В рамках отбора участников запроса предложений закупочная комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям документации и извещения о запросе предложений.

В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо требованию, его заявка может быть отклонена закупочной комиссией. Не допускается отклонение заявок на участие в запросе предложений по основаниям, не указанным в документации о проведении запроса предложений. Основания, по которым заявка на участие в запросе предложений была отклонена, фиксируются в протоколе запроса предложений.

В случае, если заявка потенциального участника и сам участник соответствует всем требованиям, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит оценке.

В ходе проведения отбора участников запроса предложений закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с потенциальными участниками запроса предложений для разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений и самого предложения.

В случае, если по итогам отбора участником запроса предложений признан только один потенциальный участник, оценка такой заявки не проводится и договор может быть заключен с участником запроса предложений, подавшем единственную заявку. При этом запрос предложений признается состоявшимся.

В случае, если по итогам отбора участников запроса предложений заявки всех потенциальных участников запроса предложений были отклонены запрос предложений признается несостоявшимися.

## 2.6.Оценка и сопоставление заявок участниковзапроса предложений.

## Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучшего предложения.

Срок оценки заявок участников запроса предложенийуказан в Информационной карте.

Для определения лучшего предложения в заявках на участие в запросе предложений, закупочная комиссия оценивает такие заявки по критериям, указанным в Информационной карте.	Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

Не допускается использование иных, за исключением указанных в Информационной карте, критериев оценки заявок на участие в запросе предложений.

Порядок оценки и коэффициенты значимости критериев оценки заявок на участие в запросе предложений указываются Заказчиком в Информационной карте.

В ходе проведения оценки заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с участниками запроса предложений, для разъяснения положений заявки на участие в запросе предложений и самого предложения.

2.7.Выбор победителя запроса предложений.

На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности для Заказчика содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие предложения, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Победителем признается участник запроса предложений, представивший предложения, которые наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

2.8.Решение о заключении договора по результатам запроса предложений.

Заказчик рассматривает результат запроса предложений и принимает решение о своем желании заключения по его результатам договора.

Приняв решение о своем желании заключения по результатам запроса предложений договора, Заказчик заключает договор с победителем запроса предложений.

В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик имеет право заключить договор с участником запроса предложений, которому закупочной комиссией присвоен второй номер (при наличии). В дальнейшем Заказчик при аналогичной ситуации имеет право заключить договор с участником запроса предложений, которому закупочной комиссией присвоен третий, четвертый и т.д. номер (при наличии).

  - Протокол запроса предложений

Закупочная комиссия ведет протокол запроса предложений, в котором должны содержаться сведения о дате проведения отбора участников запроса предложений, оценки таких заявок, об отборе участников процедуры закупки, об участниках запроса предложений, заявки которых были отклонены, о порядке оценки заявок, о принятом на основании результатов оценки таких заявок решений о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении таким заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений. Протокол запроса предложений может содержать и иные данные. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе предложений. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

В протокол запроса предложений также вносится информация о принятии решения о заключении договора по результатам запроса предложений, в случае признания запроса предложений несостоявшимся - заключении договора с выбранным Заказчиком контрагентом.

Протокол запроса предложений размещается на сайте в течение 3-х дней после подписания указанного протокола.

- Порядок заключения и исполнения договоров.

3.1. Общие положения.

Договор заключается Заказчиком по итогам запроса предложений по его желанию.

Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика и условиями конкретной закупочной процедуры.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие или одобрение собственника имущества, государственных органов и пр., договор может быть заключен только после получения такого согласия или одобрения вне зависимости от сроков и порядка, установленных для подписания договора.

Перечень лиц, имеющих право подписания договора, определяются Генеральным директором Заказчика.

Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи не допускается, за исключением подписания договора электронной цифровой подписью по результатам проведения закупочных процедур в электронной форме. После подписания договора электронной цифровой подписью Стороны в течение 10 дней подписывают договор оригинальными подписями и скрепляют печатями.

Условия и порядок заключения договоров, сведения о которых составляют государственную тайну, регламентируются с учетом нормативных правовых документов и локальных актов Заказчика по сохранности таких сведений.

Договор подписывается со стороны Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола закупки, если иной срок не установлен документацией о закупке.

Подписанный со стороны Заказчика договор направляется контрагенту в течение трех рабочих дней после его подписания, если иной срок не установлен документацией о закупке.

3.2. Условия заключаемого договора.

При заключении по результатам закупки договора не допускается отклонение от условий проекта договора, приложенного к документации о закупке, за исключением внесения изменений по результатам преддоговорных переговоров.

В случае, если документацией о закупке или договором предусмотрено согласование Заказчиком привлекаемых исполнителем договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Заказчик имеет право отказаться от согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых включена в реестр недобросовестных поставщиков.

В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. В договоре могут быть определены отдельные обязательства, за нарушение которых наступает ответственность.

3.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору.

Заказчик вправе потребовать предоставления от лица, с которым заключается по результатам закупочной процедуры договор, обеспечения исполнения обязательств по договору, если условие о таком обеспечении содержится в документации о закупке.

Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до его заключения.

Варианты обеспечения исполнения договора:

Вариант 1: Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена по форме и должна содержать указание, что банк - гарант, безотзывно гарантирует Заказчику - бенефициару, безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения договора в случае, если Исполнитель - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны договора, название предмета договора.

Срок действия банковской гарантии должен охватывать срок исполнения обязательств по договору.

Обязательным приложением к банковской гарантии является копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Исполнителя.

Вариант 2: Требования к обеспечению исполнения договора в форме страхования ответственности по договору. (Указанный вид обеспечения исполнения договора не допускается по лотам, прямо указанным в Информационной карте).

Необходимы следующие существенные условия договора страхования гражданской ответственности по договору.

1. Предмет договора страхования: страхование гражданской ответственности Страхователя по конкретному договору, поименованному в договоре страхования.

В договоре страхования обязательно должны бать указаны:

- сведения о договоре, ответственность по которому страхуется: дата заключения, номер, предмет (наименование) договора, иные сведения, которые стороны посчитают необходимым указать;

- полное и точное наименование Выгодоприобретателя – Заказчика по договору.

2. Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения у него гражданской ответственности перед Выгодоприобретателем за нарушение обязательств по договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

3. Не допускается установление условия о признании случая страховым в зависимости от признания факта возникновения гражданской ответственности Страхователя за нарушение обязательств по договору Страхователем и Страховщиком в досудебном (внесудебном) порядке или на основании соответствующего судебного решения.

4. Страховая сумма устанавливается в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационной карте.

Франшиза не устанавливается.

5. Срок действия договора страхования должен охватывать срок исполнения всех обязательств по договору.

6. Прочие условия:

Копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику заверенная участником размещения заказа.

Должны быть приложены:

Заявление на страхование ответственности по договору;

Правоустанавливающие документы страховой компании, подтверждающие право на осуществление деятельности по страхованию;

Платежное поручение об оплате страховой премии с оригинальной отметкой банка об исполнении.

Вариант 3: Требования к обеспечению исполнения договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств.

Участник перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика, указанного в Информационной карте, либо предоставляет договор банковского вклада (депозита) в пользу Заказчика.

Срок действия договора банковского вклада (депозита) должен охватывать срок исполнения обязательств по договору.

Денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключен договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

Вариант 4: Требования к обеспечению исполнения договора в форме договора поручительства .

Поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. Договор может быть заключен только после предоставления победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в Вариантах способов определяется таким участником запроса предложений самостоятельно, кроме случая, когда в Информационной карте предусмотрен запрет на обеспечение исполнения договора по всему запросу предложений или по его отдельным лотам в виде страхования ответственности. Если победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер требуемого обеспечения не может превышать размера общей суммы договора.

Обеспечение должно быть действительным в течение срока, установленного документацией о закупке и (или) проектом договора. При этом срок может быть установлен:

- в течение срока действия договора;

- в течение гарантийного срока;

- в течение обеспечения отдельного обязательства;

- в течение иного срока, предусмотренного документацией о закупке и (или) договором.

Документы, касающиеся обеспечения исполнения договора, должны быть представлены Заказчику только в оригинале.

Лицо признается уклонившимся от заключения договора, если в срок, предусмотренный для заключения договора, не предоставило подписанный со своей стороны договор с надлежаще оформленным обеспечением.

3.4. Преддоговорные переговоры.

Между Заказчиком и победителем закупки, а также иными участниками закупки, с которым планируется заключение договора, могут проводиться  преддоговорные переговоры, направленные на уточнение (изменение) условий договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения. Согласованные изменения оформляются в виде протокола разногласий к договору и подписываются сторонами, заключающими данный договор.

Решение о проведении переговоров может быть принято Заказчиком самостоятельно. Переговоры проводятся в устной форме, путем обмена письмами, путем рассмотрения Заказчиком дополнительных предложений, поданных участником закупки, с которым предполагается заключение договора и сообщение о принятии их полностью или частично.

Переговоры по условиям договора, направленные на их изменение в пользу и участника закупочной процедуры, запрещаются.

3.5. Отказ от заключения договоров

Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам  закупки в форме запроса предложений без объяснения причин.

При отказе от заключения договора Заказчик не несет ответственности перед участниками закупочных процедур и иными лицами, за любые убытки или ущерб, причиненные таким отказом.

Решение об отказе от заключения договора размещается на сайте.

3.6. Исполнение договора.

Заключенный по результатам закупки договор подлежит исполнению сторонами.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за исполнением заключенного договора, в том числе сведения о соблюдении поставщиком продукции качества продукции, сроков ее поставки, иных обязательств.

3.7. Изменение заключенных договоров, отказ от исполнения договорных обязательств, расторжение договоров.

Изменение договоров допускаются путем заключения дополнительных соглашений, подписанных сторонами.

Не допускается внесение изменений в заключенные договоры в следующих случаях:

- если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг) более чем на 50% первоначального объема в сумме по всем дополнительным соглашениям или более чем на 50% общей цены договора;

- если такие изменения ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

В договоре могут содержаться условия о возможности Заказчика по собственной инициативе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора вне зависимости от причин.

В договоре могут содержаться условия о возможности Заказчика в одностороннем порядке по собственной инициативе расторгнуть заключенный договор вне зависимости от причин.

Использование при исполнении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи на договорных документах (актах, накладных, счетов, счетов-фактур, писем и прочих) не допускается.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| 1 | Способ закупки | Запрос предложений |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование Заказчика | Филиал Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда» (Филиал ФГУП «НПЦАП»-«Завод «Звезда») |
| 3 | Место нахождения Заказчика | 172739, ЗАТО«Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80 |
|  | Почтовый адрес Заказчика | 172739, Тверская обл., ОС Солнечный, ул. Новая, 80. |
|  | Адрес электронной почты | www.info@zavod-zvezda.ru (с пометкой – № документации о запросе предложений) |
| 4 | Номера контактных телефонов Заказчика. | 8 (48235) 4-48-58 |
| 5 | Предмет закупки, количество. | Установка для обезгаживания (сушильный шкаф BINDER VD 53 в комплекте с вакуумными постами) Германия |
| 6 | Место поставки, выполнение работ, оказание услуг | 172739, ЗАТО«Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 7 | Условия и сроки поставки, выполнение работ, оказание услуг | DDP (в редакции Инкотермс 2000): 172739, Тверская обл., ЗАТО «Солнечный», ул. Новая, 80 не позднее, чем через 5 (пять) месяцев с даты подписания Договора |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора | 3 937 949,13 (три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять рублей тринадцать копеек), в том числе НДС – 600704,10 (шестьсот тысяч семьсот четыре рубля десять копейки).. Начальная цена договора (лота) включает в себя стоимость поставляемой продукции, ее технического сопровождения, метрологической аттестации, гарантийного обслуживания и доставки на склад |
| 9 | Гарантия | не менее 12 мес. с даты акта пуско-наладочных работ |
| 10 | Требования к монтажным, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию | В полном соответствии с требованиями фирмы-изготовителя оборудования ее специалистами или специалистами авторизированной (уполномоченной) фирмой-изготовителем компании. Специалисты фирмы-изготовителя или авторизированные (уполномоченные) фирмой-изготовителем компании на проведение монтажа, пуско-наладочных работ, вводу в эксплуатацию и ее специалисты должны отвечать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, в части возможности работы со сведениями, составляющими государственную тайну. |
| 11 | Требования к обучению специалистов Заказчика. | В полном соответствии с требованиями фирмы-изготовителя оборудования ее специалистами или специалистами авторизированной (уполномоченной) фирмой-изготовителем компании. Специалисты фирмы-изготовителя или авторизированные (уполномоченные) фирмой-изготовителем компании на обучение, ее специалисты должны отвечать требованиям, установленным нормативными правовыми актами. , в части возможности работы со сведениями, составляющими государственную тайну. |
| 12 | Порядок и сроки оплаты | 1 этап - аванс составляет 1968974,57 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят семь копеек), в том числе НДС – 300352,05 (триста тысяч триста пятьдесят два рубля пять копеек) после подписания договора и получения счета Поставщика; 2 этап – окончательная оплата в размере 1968974,56 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят шесть копеек), в том числе НДС – 300352,05 (триста тысяч триста пятьдесят два рубля пять копеек) после подписания Акта приемки-передачи оборудования и при предоставлении счета Поставщика. |
| 13 | Источник финансирования заказа | Собственные средства |
| 14 | Форма оплаты | Безналичный расчет |
| 15 | Валюта платежа (оплата) | Российские рубли |
| 16 | Срок предоставления документации запроса предложений | До даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений |
| 17 | Место предоставления документации о запросе предложений. | Российская Федерация, 172739, ЗАТО «Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80 |
| 18 | Порядок предоставления документации запроса предложений | По заявлению любого заинтересованного лица в письменном виде (для юридических лиц на официальном бланке за подписью руководителя организации) с 10-00 до 12-00, с 13-30 до 16-00 Московского времени по рабочим дням. Лицо получающее документацию, должно иметь доверенность на получение документации или иной документ, подтверждающий право на получение документации. |
| 19 | Сайт Заказчика, на котором размещена документация запроса предложений | www.zavod-zvezda.ru |
| 20 | Плата за предоставление документации запроса предложений | Плата за предоставление документации о закупке не взимается. |
| 21 | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес). | Российская Федерация, 172739, ЗАТО«Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80 |
| 22 | Порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений рпус" е срока поставкиния | 31.07.2012г. по 10.08.2012г. кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 16.00. |
| 23 | День и место рассмотрения предложений на участие в запросе предложений | 10.08.2012г. Российская Федерация, 172739, ЗАТО«Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80 |
| 24 | День и место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | 10.08.2012г. Российская Федерация, 172739, ЗАТО«Солнечный», Тверской обл., ул. Новая 80. |
| 25 | Необходимость наличия лицензии на осуществление работ связанных сосведениям, составляющими государственную тайну | не установлена |
| 26 | Обеспечение заявок на участие в запросе предложений | не требуется |
| 27 | Размер обеспечения исполнения договора | не требуется |
| 28 | Лоты, по которым обеспечение исполнения договора в виде страхования ответственности по договору не допускается | не требуется |
| 29 | Срок, порядок предоставления и формы обеспечения исполнения договора | не установлено |
| 30 | Счет для направления денежных средств в обеспечение договора | не установлено |
| 31 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | не предусмотрены |
| 32 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | № п/п Критерии оценки заявок Значимость критерия, % Единица измерения 1 Цена договора 80 рубль , где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена договора; - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2 Срок гарантии 20 месяц , где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - минимальный срок предоставления гарантии, установленный в документации; - предложение i-го участника запроса предложений по сроку гарантии. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Итоговый рейтинг. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. |

# Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие

# в запросе предложений

## 5.1.Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Приложение 1)

| « ___» ________ 201__ г. № _____ |  |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений №_________________ опубликованное на официальном Интернет сайте Филиал ФГУП «НПЦАП»-«Завод «Звезда») (www.zavod-zvezda.ru), и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в документацию о запросепредложений, _____________________________________________________________ предлагаем заключить Договор (полное наименование и юридический адрес Участника запроса предложений)

на_________________________________________Лот № _______________

(наименование предмета закупки)(номер лота указать при необходимости)

в соответствии с проектом Договора и с учетом коммерческого предложения, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющих вместе с настоящим письмом заявку на участие в запросе предложений.

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки на участие в запросе предложений, не менее 30 календарных дней).

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

|  | Коммерческое предложение | на __ листах; |
| --- | --- | --- |
|  | Анкета Участника | на __ листах; |
|  | Сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений | на __ листах; |
|  | Опись документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений | на __ листах; |
|  | Прочие документы (перечислить) | на __ листах. |

Руководитель организации	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

## Коммерческое предложение (Приложение 2)

Участник  запроса предложений________________________________

Наименование закупки________________________________________

Документация №_______________

Лот № __________________

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения | Комплектация оборудования | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Цена за единицу оборудования | Срок поставки | Стоимость пуско-наладочных работ, инструктаж персонала | Общая стоимость | Срок поставки, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию | Гарантийное обслуживание | Техническое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В цену закупки включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги).

Подпись участника запроса предложений 		/_______________(ФИО, должность)

м.п.	Дата		/

## Анкета Участника Запроса предложений (Приложение 3)

Документация №____________

Лот № __ (номер лота) ___________ (наименование предмета лота)

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование,место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9. | ИНН/КПП Участника |  |
| 10. | Банковские реквизиты Участника (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11. | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14. | Контактное / ответственное лицо от Участника (ФИО, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты) |  |
| 15. | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |

Подпись Участника	________/___________(ФИО, должность)

м.п.	Дата		/	/

## Опись документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений. (Приложение 4).

Документация № ________________

Лот № ___ (номер лота) ________________________(наименование предмета лота)

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений (Приложение№1). |  |  |
|  | Коммерческое предложение (приложение№2). |  |  |
|  | Анкета Участника (Приложение №3). |  |  |
| Сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений |
|  | устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц) |  |  |
|  | полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей илинотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; |  |  |
|  | свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц); |  |  |
|  | свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (регистрации); |  |  |
|  | доверенность на лиц, уполномоченных осуществлять юридические и фактические действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя по конкретной закупочной процедуре. Если представитель действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, то прикладывается также доверенность, полномочия по которой были передоверены |  |  |

Документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

Руководитель организации		/_______________/(ФИО)

м.п.	Дата  ___/___/	/

- Техническое задание (типовые требования)

6. 1. Поставка четырех установок для обезгаживания (сушильный шкаф BINDER VD 53  в комплекте с вакуумными постами) .

Страна производитель: Германия

Назначение станка: вибросистема обеспечивает синусовидную, вертикально направленную вибрацию с регулируемыми параметрами по амплитуде и частоте.

6.2 Технические характеристики:

Независимо от выбранного режима работы установка для обезгаживания должна обеспечивать как ручное, так и автоматизированное управление, возможность быстрого выбора заложенных программ обезгаживания.

В установку для обезгаживания должны входить следующие составные части и системы:

- вакуумный сушильный шкаф BINDER VD53;

- вакуумная система;

- автоматизированное рабочее место оператора.

Основные части оборудования должны быть смонтированы на одном каркасе.

Требования к конструктивному устройству установки для обезгаживания

- конструкция установки должна обеспечивать доступ ко всем элементам, узлам, приборам, требующим регулировки, осмотра, смазки, ремонта в процессе эксплуатации;

- вакуумная печь должна иметь наружную термоизоляцию;

- в рабочем объеме вакуумной камеры должны быть установлены полки (имеющие устройства для закрепления в вакуумной камере) из нержавеющей стали, для деталей, в количестве не менее двух штук;

- вакуумная камера должна иметь герметично закрываемую дверь с резиновыми уплотнениями;

- шероховатость рабочего объема вакуумной камеры и наружной поверхности дверцы не ниже Ra 0,63;

- вакуумная камера должна иметь технологическое отверстие с герметичной заглушкой для проведения аттестации;

- вакуумная камера должна быть совмещена с системой вакуумной откачки и иметь азотную или сорбционную ловушку для улавливания паров масла, или предусмотреть безмаслянную откачку;

- датчик давления должен быть расположен в вакуумной камере или присоединен к измерительному порту камеры;

- установка должна иметь датчик давления с исполнительным механизмом. Датчик должен обеспечивать программное и ручное регулирование давления в вакуумной камере, индикацию величины измеряемого давления, а также возможность подключение к персональному компьютеру для автоматизации техпроцесса;

- установка должна обеспечивать как ручное, так и программное задание величины и скорости нагрева вакуумной камеры, а также возможность подключение к персональному компьютеру для автоматизации техпроцесса;

- рабочее место оператора должно быть оснащено персональным компьютером, принтером, источником бесперебойного питания и всем программным обеспечением и оборудованием для обеспечения автоматизации процесса обезгаживания на базе поставляемого оборудования;

- программное обеспечение должно позволять накапливать результаты измерений, наблюдать и распечатывать графики давления и температуры, а также поддерживать в автоматическом режиме заданные параметры по температуре и вакууму.

| Параметры | Требование ТЗ |
| --- | --- |
| Технические характеристики вакуумного сушильного шкафа: |  |
| Микропроцессорный контролер температуры | Наличие |
| Программы 2 по 10 секторов или 1 программа с 20 секторами | Наличие |
| Дискретность установки температуры , 0С | 1 |
| Индикатор прошедшего времени | Наличие |
| Таймер, ч, не менее | 999,59 |
| ЖК дисплей для отображения температуры | Наличие |
| Настраиваемая скорость нагрева | Наличие |
| Диапазон температур, 0С, не менее | +150С выше комн. До + 2000С |
| Флуктуация температур, 0С, не более до 1000С до 2000С | ±2,0 ±4,5 |
| Скорость нагрева камеры, мин до 1000С, не более до 2000С, не более | 80 130 |
| Внешние габариты (Ш, В, Г), мм, не более | 634х775х550 |
| Внутренняя камера из полированной нержавеющей стали | Наличие |
| Внутренние габариты (Ш, В, Г), мм, не менее | 400х400х320 |
| Объем камеры, л, не менее | 53 |
| Полки из нержавеющей стали, шт, не менее | 2 |
| Максимально допустимое количество полок, шт, не более | 5 |
| Расстояние между полками, мм | 62 |
| Полезное пространство на полку (ШхГ), мм, не менее | 349х320 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 20 |
| Максимально допустимая общая нагрузка, кг | 45 |
| Измерительный порт с маленьким фланцем Dn мм) | 16 |
| Штуцер для подсоединения вакуумного насоса с маленьким фланцем Dn мм) | 16 |
| Интерфейс RS422 | Наличие |
| Возможность подключения к компьютеру, через ПО и принтеру RS232 | Наличие |
| Гарантированный вакуум, mbar | 3*10-3 |
| Норма утечки (макс. бар/час) | 0,01 |
| Класс защиты | IP20 |
| Требования электросети | 230В±10% /50Гц |
| Номинальная мощность, Вт, не менее | 1200 |
| Вес нетто, кг, не более | 80 |
| Технические характеристики вакуумной системы: |  |
| Пластинчато-роторный насос | RZ9 Vacuubrand (Германия) |
| Обеспечиваемый вакуум не хуже, mbar | 2*10-3 |
| Требования электросети | 230В±10% /50Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 370 |
| Вес, кг | 24,2 |
| Фильтр масляного тумана | FO R2/2,5/5/6 Vacuubrand (Германия) |
| Допустимая скорость потока м3/с | 6 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Сепаратор | АК R 8 / 9 / 16 Vacuubrand (Германия) |
| Вес, кг | 1,1 |
| Датчик давление с исполнительным механизмом | Комплект с контроллером Пирани Vacuubrand (Германия) |
| Верхний предел измерений, mbar | 1080 |
| Нижний предел измерений, mbar | 1*10-3 |
| Ловушка сорбционная | FL20K |
| Интерфейс RS232 | Наличие |
| Арматура соединительная из нержавеющей стали | Наличие |
| Технические характеристики установки для обезгаживания в сборе |  |
| Тип конструкции | Вертикальный |
| Полная высота вместе с вакуумным модулем, мм, не более | 1400 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
| Компьютер с программным обеспечением и принтером |  |
| Интерфейсные провода, платы расширения и хаб для объединения установок в сеть |  |

Требования к составным частям оборудования и материалам:

- органы управления, предназначенные только для периодической настройки, регулировки и переналадки, должны быть встроены в конструкцию установки, исключая возможность случайного доступа к ним;

- все органы управления и контроля должны быть снабжены надписями или символами, указывающими их назначение;

- рабочая камера и вакуумные трубопроводы должны быть выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с последующей полировкой внутренних поверхностей. Внутренние углы камеры должны быть скруглены. В рабочей камере должно быть технологическое отверстие, не имеющее по краям заусенцев и острых краёв, с заглушкой обеспечивающей вакуум-плотное соединение;

На деталях и узлах оборудования не допускаются заусенцы, задиры, коррозия, механические повреждения, стружка, видимые при 16-кратном увеличении.

- все резьбовые и подвижные соединения должны быть тщательно подогнаны до достижения плавности движения и исключения образования металлической стружки, видимой при 16-кратном увеличении;

- все детали и узлы оборудования должны иметь устойчивое антикоррозийное покрытие, которое в процессе работы не должно отслаиваться, в случае невозможности покрытия отдельных деталей, узлов необходимо выбирать для них материалы, не подверженные действию коррозии;

- конструкция оборудования не должна позволять скапливаться пыли и грязи, и должна позволять легкую его очистку;

- наличие в установке пневматических и гидравлических систем не допустимо;

- в случае внезапного отключения электроэнергии в процессе обезгаживания система управления не должна допустить попадания воздуха в рабочую камеру, сохранив в ней давление, достигнутое на момент отключения электроэнергии.

6.3.Комплект поставки:

| Комплектация оборудования | Единица. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф вакуумный сушильный BINDER VD 53 | Шт. | 4 |
| Полка дополнительная, нержавеющая сталь, для VD 53/VDL 53 | Шт. | 8 |
| Насос пластинчато-роторный вакуумный RZ 9 | Шт. | 4 |
| Фильтр масляного тумана FO R2/2,5/5/6 | Шт. | 4 |
| Сепаратор АК R 8 / 9 / 16 | Шт. | 4 |
| Комплект с контроллером Пирани KF DN 25 | Шт. | 4 |
| Ловушка сорбционная FL20K | Шт. | 4 |
| Уголок KF 16 стальной | Шт. | 4 |
| Уголок KF 25 стальной | Шт. | 8 |
| Тройник KF DN16 | Шт. | 4 |
| Заглушка фланцевая KF 10/16 | Шт. | 4 |
| Патрубок с фланцами KF 16 длиной 320мм (возможна замена на четыре соответствующей длины) | Шт. | 8 |
| Сильфон металлический KF 25 | Шт. | 4 |
| Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 10/16 алюминиевый/стальной антимагнитный | Шт. | 24 |
| Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 20/25 алюминиевый/стальной антимагнитный | Шт. | 8 |
| Кольцо внешнее центрирующее KF 10/16 алюминиевое с уплотнением из Viton | Шт. | 24 |
| Кольцо внутреннее центрирующее KF 20/25 алюминиевое с уплотнением из Viton | Шт. | 8 |
| Модуль вакуумный для шкафа VD 53 | Шт. | 4 |
| Компьютер персональный в сборе | Шт. | 1 |
| Принтер лазерный HP "LaserJet P1005" | Шт. | 1 |
| Источник бесперебойного питания | Шт. | 1 |
| Фильтр сетевой | Шт. | 1 |
| Обеспечение программное APT-COM Standart Edition | Шт. | 1 |
| Конветер RS 422/USB с комплектом соединительных кабелей | Шт. | 1 |
| Хаб, 10 портов RS 422 | Шт. | 1 |
| Обеспечение программное Vacuu Control | Шт. | 1 |
| Кабель RS 232C, 5м | Шт. | 4 |
| Кабель RS 422, 5м | Шт. | 4 |
| Комплект запасных частей и расходных материалов: Сильфон металлический KF 25; Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 10/16 алюминиевый/стальной антимагнитный; Кольцо внутреннее центрирующее KF 10/16 алюминиевое с уплотнением из Viton; Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 20/25 алюминиевый/стальной антимагнитный; Кольцо внутреннее центрирующее KF 20/25 алюминиевое с уплотнением из Viton; Масло вакуумное B-oil для пластинчато-роторных насосов, 5 л. | Шт. | 1 2 2 2 2 4 |
| Инструкции по эксплуатации на шкаф вакуумный сушильный BINDER VD 53 и насос пластинчато-роторный вакуумный RZ 9. Комплект документации на программное обеспечение. Сертификаты соответствия СЕ. Сертификат ГОСТ Р. | Комплект | 4 |
| Пуско-наладочные Работы и Обучение Персонала | Услуга | 1 |
| Программа и методика проведения первичной (периодической) аттестации оборудования | Комплект | 1 |
| Первичная аттестация установок | Услуга | 4 |

6.4. Требования к качеству поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование должно быть:

- новое 2012 года выпуска (не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

- не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом;

- работоспособным и готовым к эксплуатации.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации на русском языке.

Оборудованию должно поставляться с методикой его аттестации.

6.5 Требование к безопасности

- требования по обеспечению электрической безопасности:

а) установка должна иметь надежную систему заземления корпусов электрооборудования и других элементов, могущих оказаться под напряжением;

б) рядом с болтом заземления должен быть нанесен знак по ГОСТ 21130-75 и площадка диаметром не менее 25 мм, не защищенная лакокрасочными покрытиями;

в) двери и составные панели установки, предохраняющие персонал от поражения электрическим током, должны открываться только с помощью специального инструмента;

г) при внезапном отключении напряжения питающей сети (вне установки) и последующим его включении, элементы оборудования не должны самовключаться независимо от положения органов управления.

- требования по обеспечению безопасности от ожогов:

а) температура стенок камеры в процессе работы должна быть не более 45 0С.

- требования к защите окружающей среды:

а) из установки в вытяжную вентиляционную сеть должны отсасываться при работе выхлопные газы механических вакуумных насосов, состоящие из откачиваемой среды (воздух) и паров рабочей жидкости насосов (минеральных масел).

6.6 Гарантия

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, оформленных в соответствии с российским законодательством и настоящим Договором, техническим условиям завода - изготовителя.

На поставляемое оборудование Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид оборудования. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование определяется с момента подписания акта приемки-передачи.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в течение 3 дней с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Сторонами согласуется разумный срок, необходимый для устранения неполадок. Дефекты устраняются в течение гарантийного срока  путем ремонта, заменой деталей или заменой всего оборудования.

Гарантированное обслуживание должно производиться в полном соответствии с требованиями фирмы-изготовителя оборудования ее специалистами или специалистами авторизованной (уполномоченной) фирмой-изготовителем компании, являющимися гражданами РФ.

Технические характеристики оборудования гарантируются заводом - изготовителем при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Поставщик гарантирует ЗАКАЗЧИКУ возможность в течение 10 лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечивать поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечивать техническое обслуживание оборудования, по отдельным договорам.

6.7 Требование к выполнению сопутствующих услуг

Поставщик оборудования обязан предоставить все требования к помещению, установке, монтажу и подключению оборудования.

Поставщик оборудования должен произвести обучение персонала, выполнение пуско-наладочных работ и первичной аттестации оборудования (программа и методика аттестации должна быть согласована с Заказчиком), в соответствии со спецификациями и требованиям технических документов (техническое задание, техническое описание, инструкция по эксплуатации на русском языке).

В процессе пуско-наладочных работ должен быть составлен «Акта ввода оборудования в эксплуатацию» подтверждающий характеристики оборудования в  процессе обезгаживания контрольных деталей, контроль процесса обезгаживания по конструкторской документации осуществляется аттестованными средствами измерения Заказчика в присутствии представителей Поставщика.  принять обязательства по инструктажу персонала по ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования, инженерно-технических работников по разработке управляющих программ на территории Заказчика. Инструктаж и пуско-наладочные должны быть проведены лицами, прошедшими обучение у производителя оборудования,  имеющими соответствующие подтверждающие документы.

- Проект договора

ДОГОВОР № _________

«___» ___________  2012 г.

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», сокращенно ФГУП «НПЦАП», именуемое  в  дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального  директора ФГУП «НПЦАП» - директора филиала «Завод «Звезда» Волкова Михаила Андреевича,  действующего на основании  доверенности 77 АА 3325151 от 23.09.2011 г. с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" РФ, на основании Протокола Комиссии по закупкам №   от                     (Приложение №      к настоящему договору)  настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить оборудование: Установка для обезгаживания  (сушильный шкаф BINDER VD 53  в комплекте с вакуумными постами) Германия – в количестве 4 шт., далее «Оборудование» в комплектации, указанной в Приложении № 1 (Спецификация) и в соответствии с  Приложением №2 (Техническое задание) к настоящему Договору.

1.2. Условия поставки: DDP (в редакции Инкотермс 2000) в: 127732, Тверская обл., ЗАТО «Солнечный», ул. Новая, д.80.

1.3. Срок поставки оборудования: не позднее  15 сентября 2012 года.

Допускается досрочная поставка оборудования с согласия Заказчика.

1.4. Товар находится в собственности поставщика, не заложен и не является собственностью третьих лиц.

1.5. Оборудование, указанное в настоящем Договоре должно быть поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

1.6. Поставляемое оборудование является новым 2012 года выпуска (не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, бывшее в эксплуатации и  служившее выставочным образцом).

2. Цена Договора

2.1. Оборудование оплачивается Заказчиком по цене, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.2. Общая цена Договора составляет 3 937 949,13 (три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять рублей тринадцать копеек), в том числе НДС – 600704,10 (шестьсот тысяч семьсот четыре рубля десять копейки).

2.3. Цены на оборудование, приведенные в спецификации, являются твердыми, не подлежат изменению в течение всего срока действия договора и включают стоимость поставляемой продукции, страхованию, упаковке, уплате таможенных пошлин, по проведению пусконаладочных работ, первичной аттестации оборудования, гарантийного обслуживания и доставки на склад Заказчика.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3.2. Расчеты по настоящему Договору производится в два этапа:

1 этап - аванс составляет 1968974,57 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят семь копеек), в том числе НДС – 300352,05 (триста тысяч триста пятьдесят два рубля пять копеек) после подписания договора и получения счета Поставщика;

2 этап – окончательная оплата в размере 1968974,56 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят шесть копеек), в том числе НДС – 300352,05 (триста тысяч триста пятьдесят два рубля пять копеек) после  подписания Акта приемки-передачи оборудования и при предоставлении счета Поставщика.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки оборудования не менее чем за 10 дней до его фактической поставки.

4.1.2. Передать оборудование Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора; поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Договору.

4.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарной накладной и счета-фактуры, а также Акты приемки-передачи оборудования, подписанные Поставщиком в день поставки оборудования.

4.1.4. Предоставить Заказчику техническую документацию на русском  языке в объеме,  предусмотренном Приложением №1, Приложением №2  настоящего договора.

4.1.5. Представить сертификаты, обязательные для данного вида оборудования, и иные документы, подтверждающие качество оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять оборудование и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик оборудования подписать Акт приемки-передачи оборудования и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку оборудования и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Порядок приемки оборудования

5.1. Приемка оборудования по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.2. По факту приемки оборудования Заказчиком составляется Акт приемки-передачи оборудования. Указанный акт подписывается после проверки качества, количества, комплектности и других характеристик оборудования, а также обучения персонала, выполнения пуско-наладочных работ и первичной аттестации оборудования (программа и методика аттестации должна быть согласована с Заказчиком), в соответствии со спецификациями и требованиям технических документов (техническое задание, техническое описание, инструкция по эксплуатации на русском языке).

В процессе пуско-наладочных работ должен быть составлен «Акта ввода оборудования в эксплуатацию» подтверждающий характеристики оборудования в  процессе обезгаживания контрольных деталей, контроль процесса обезгаживания по конструкторской документации осуществляется аттестованными средствами измерения Заказчика в присутствии представителей Поставщика.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке оборудования по настоящему Договору считается подписание товарной накладной и акта приемки-передачи оборудования (без претензий).

Право собственности на оборудование переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи оборудования.

5.4. Упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТов, импортного оборудования - международным стандартам упаковки.

5.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.6. Если качество оборудования или его части не соответствует условиям настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от принятия этого оборудования и потребовать от Поставщика замены оборудования в срок, согласованный Сторонами, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты оборудования, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

6. Гарантии качества оборудования

6.1.  Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, оформленных в соответствии с российским законодательством и настоящим Договором, техническим условиям завода - изготовителя.

6.2. На поставляемое оборудование Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид оборудования. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование определяется с момента подписания акта приемки-передачи.

6.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в течение 3 дней с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Сторонами согласуется разумный срок, необходимый для устранения неполадок. Дефекты устраняются в течение гарантийного срока  путем ремонта, заменой деталей или заменой всего оборудования.

6.4.  Гарантированное обслуживание должно производиться в полном соответствии с требованиями фирмы-изготовителя оборудования ее специалистами или специалистами авторизованной (уполномоченной) фирмой-изготовителем компании, являющимися гражданами РФ.

6.5. Технические характеристики оборудования гарантируются заводом - изготовителем при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.6.   Поставщик гарантирует ЗАКАЗЧИКУ возможность в течение 10 лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечивать поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечивать техническое обслуживание оборудования, по отдельным договорам.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не извещение или несвоевременное извещение стороной об указанных обстоятельствах влечет за собой утрату права ссылаться на них в будущем.

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить подтверждения уполномоченных государственных органов (Торговой палаты и пр.).

7.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Поставщик обязуется при этом немедленно возвратить Покупателю все полученные по настоящему Договору суммы.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные в результате исполнения Договора, о хозяйственной деятельности друг друга без письменного согласия на это другой Стороны.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размете 0,5% за каждый день просрочки, но не более 10 %. от стоимости. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком любого из  своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом города Москвы.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Особые условия

11.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Стороны обязуются сообщить об этом в 5-дневный срок.

11.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.5. Перед поставкой оборудования чертежи вакуумной системы утверждаются у Заказчика.

11.6. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.7. Поставщик обязуется осуществлять полное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, поставку расходных материалов по отдельному договору, заключенному с Заказчиком.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.9. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.10. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

| Поставщик Юридический адрес: Фактический адрес: - ИНН: КПП: р/счет: Банк получателя: к/счет: БИК: ОГРН: __________________ | Заказчик ФГУП «НПЦ АП» Юридический адрес: 117342,г. Москва, ул. Введенского, д.1 Филиал ФГУП «НПЦ АП» – «Завод «Звезда» Почтовый адрес: 172739, Тверская обл., о.с. Солнечный, ул. Новая, д. 80 ИНН 7728171283, КПП 691343001 р/сч 40502810263160000031 в Тверском ОСБ №8607 г. Тверь к/с 30101810700000000679, БИК 042809679 Сайт: zavod-zvezda.ru E-mail: info@zavod-zvezda.ru Телефон (48235)4-47-33, факс (48235)4-47-84 Заместитель ген. директора ФГУП «НПЦАП»- директор филиала «Завод «Звезда» _______________/Волков М.А. |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ 				                         Приложение №1 к  договору

оборудования, подлежащего поставке по договору №		                    № ______от «___»______2012 г.

| Комплектация оборудования | Единица. измерения | Кол-во | Цена за единицу оборудования, без НДС | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Срок поставки | Гарантийное обслуживание | Техническое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф вакуумный сушильный VD 53( с первичной аттестацией) | Шт. | 4 | 354322,03 | 1417288,12 | 18% | 255111,86 | 60 рабочих дней | 12 месяцев | Инструкция по эксплуатации * |
| Насос пластинчато-роторный вакуумный RZ 9 | Шт. | 4 | 127879,98 | 511519,92 | 18% | 92073,59 | 60 рабочих дней | 12 месяцев | Инструкция по эксплуатации* |
| Фильтр масляного тумана FO R2/2,5/5/6 | Шт. | 4 | 15669,97 | 62679,88 | 18% | 11282,38 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Сепаратор АК R 8 / 9 / 16 | Шт. | 4 | 17083,34 | 68333,36 | 18% | 12300 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Комплект с контроллером Пирани KF DN 16 | Шт. | 4 | 99031,88 | 396127,52 | 18% | 71302,95 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Уголок KF 16 стальной | Шт. | 4 | 3496,54 | 13986,16 | 18% | 2517,51 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Уголок KF 25 стальной | Шт. | 8 | 3918,91 | 31351,28 | 18% | 5643,23 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Заглушка фланцевая KF 10/16 | Шт. | 4 | 644,07 | 2576,28 | 18% | 463,73 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Тройник фланцевый KF 16 | Шт. | 4 | 4945,42 | 19781,68 | 18% | 3560,7 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Сильфон металлический KF 25 | Шт. | 5 | 8728,81 | 43644,05 | 18% | 7855,93 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Патрубок с фланцами KF 16 длинный 320мм | Шт. | 8 | 2822,03 | 22576,24 | 18% | 4063,72 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 10/16 алюминиевый/стальной антимагнитный | Шт. | 26 | 1202,94 | 31276,44 | 18% | 5629,76 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Хомут для фланцев звеньевой быстроразъемный KF 20/25 алюминиевый/стальной антимагнитный | Шт. | 10 | 1448,87 | 14488,70 | 18% | 2607,97 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Кольцо внешнее центрирующее KF 10/16 алюминиевое с уплотнением из Viton | Шт. | 26 | 299,40 | 7784,40 | 18% | 1401,19 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Кольцо внутреннее центрирующее KF 20/25 алюминиевое с уплотнением из Viton | Шт. | 10 | 422,36 | 4223,60 | 18% | 760,25 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Масло вакуумное B-oil для пластинчато-роторных насосов, 5 л | Шт. | 4 | 5684,20 | 22736,80 | 18% | 4092,62 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Ловушка сорбционная FL20K | Шт. | 4 | 19067,80 | 76271,20 | 18% | 13728,82 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Модуль вакуумный для шкафа VD 53 | Шт. | 4 | 65128,81 | 260515,24 | 18% | 46892,74 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Источник бесперебойного питания | Шт. | 1 | 15405,06 | 15405,06 | 18% | 2772,91 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Фильтр сетевой | Шт. | 1 | 1027,00 | 1027,00 | 18% | 184,86 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Обеспечение программное APT-COM Standart Edition | Шт. | 1 | 54359,59 | 54359,59 | 18% | 9784,73 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Конветер RS 422/USB с комплектом соединительных кабелей | Шт. | 1 | 17187,53 | 17187,53 | 18% | 3093,76 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Хаб, 10 портов RS 422 | Шт. | 1 | 14836,40 | 14836,40 | 18% | 2670,55 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Компьютер персональный | Шт. | 1 | 25423,73 | 25423,73 | 18% | 4576,27 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Принтер лазерный HP "LaserJet P1005" | Шт. | 1 | 4273,29 | 4273,29 | 18% | 769,19 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Обеспечение программное Vacuu Control | Шт. | 1 | 1,00 | 1,00 | 18% | 0,18 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Кабель соединительный RS 422, 15м | Шт. | 4 | 5269,76 | 21079,04 | 18% | 3794,23 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Кабель RS 232C, 5м | Шт. | 4 | 1431,81 | 5727,24 | 18% | 1030,9 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Полка дополнительная, нержавеющая сталь, для VD 53/VDL 53 | Шт. | 8 | 12039,37 | 96314,96 | 18% | 17336,69 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |
| Пуско-наладочные Работы и Обучение Персонала | Услуга | 1 | 74449,32 | 74449,32 | 18% | 13400,88 | 60 рабочих дней | 12 месяцев |  |

*Инструкция по эксплуатации на русском языке.                                                                                                                                         Итого : 3337245,03

| ЗАКАЗЧИК Зам. Генерального директора Директор филиала ФГУП «НПЦАП»- «Завод «Звезда» ____________________________М.А.Волков «_____» _____________________ 2012г. | ПОСТАВЩИК _____________________________ «_____» ______________ 2012г. |
| --- | --- |

НДС (18%):   600704,10
Итого с НДС:  3937949,13